附表1：原告請求之項目、金額及證據資料
	編號
	項目
	廠商
	金額
	催告函
	證物
	第2次複驗報告頁碼、序號
	點交日期



	1
	B3F車道入口鐵捲門滑軌脫落、馬達故障
	金麗
	141750
	原證4-1
101.5.28
101.6.6
101.8.10
101.10.3
	原證5-1
	第92頁
	1560
	尚未點交

	2
	電梯明鏡破損、扶手撐座銹蝕
	優典國際
	159159
	原證4-2
101.5.21
	原證5-2
	第37頁
	1154、1155
	尚未點交

	3
	置物區門組及B2防颱中心隔間未施作
	祥益
	243950
	原證4-3
101.6.25
101.7.24
	原證5-3
	第13頁、14頁
	371、373
	尚未點交

	4
	門窗固定不當、故障、掉漆
	祥益
	318728
	原證4-4
101.6.6
	原證5-4
	第75頁
	1010
	尚未點交

	5
	社區消防設備(細目詳如原證5-5報價單)
	冠龍工程
	692585
	原證4-3
101.7.24
原證4-5
101.12.20
	原證5-5
	第38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、50頁
	1166、1167、1168、1169、1191、1193、1196、1197、1200、1201、1210、1234、1242、1244、1255、1256、1257、1260、1270、1284、1293、1294、1295、1296、1297、1298、1319、1320、1341、1353、1355、1362、1381、1387、1401、1413、1416、1441、1442、1471、1474、1499、1519、1520、1547、1576、1616、1617、1618、1619、1622、1636、1639、1717、1729、1730、1747、1790、1820、1861、1871、1884、1905、1907、1910、1926、1927、1932、1944、1945、1946、1964、1979、1980、1982、1984、1986、1988、1989、1990、1991、1993、1994、1995、2014、2020、2041、2048、2137、2157、2158
	尚未點交

	6
	1-7號頂樓鍋爐鐵皮屋強度不足遭颱風吹倒
	展志實業
	31500
	原證4-6
104.12.15
105.5.27
	原證5-6
	第25頁
	747、749、751、759
	尚未點交

	7
	游泳池漏水
	亞力昌
	4725
	原證4-7
102.1.7
	原證5-7
	第26頁
	799、801
	尚未點交

	8
	7號27樓之頂樓及湯屋溫泉管路堵塞
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	9
	9-15號公共幹管漏水、地下室溫泉揚水管漏水
	承昌
	50400
	原證4-3
101.7.24
原證4-8
105.1.18
	原證5-9
	第27頁
	864
	尚未點交

	10
	泳池機房溫度控制器故障
	捷順機電
	4725
	原證4-9
105.1.14
	原證5-10
	第26頁
	824
	尚未點交

	11
	3號27樓之頂樓烤漆板漏水
	一鑫
	20000
	原證4-10
105.4.28
	原證5-11
	第22頁
	682
	尚未點交

	12
	發電機及水溫感應器故障
	豪馬
	5880
	原證4-11
101.10.18
101.11.3
	原證5-12
	第7、18頁
	101、123、523
	尚未點交

	13
	廣告燈突釘未拆除
	承昌
	3150
	原證4-12
102.6.6
	原證5-13
	第76頁
	1031
	尚未點交

	14
	屋頂女兒牆晃動、不穩
	台金
	117600
	原證4-6
105.5.27
	原證5-14
	第72頁
	874、875
	尚未點交

	15
	中正東路B1-B3外牆漏水
	一鑫
	85000
	原證7-1
105.1.13
	原證8-1
	第75頁
	1001
	尚未點交

	16
	9-15號電梯機房積水及頂樓漏水
	前山營造
	181574
	原證7-2
105.12.1
	原證8-2
	第24頁
	733
	尚未點交

	17
	社區頂樓7-27F屋頂內側第一階段及欄杆下方水切板修繕工程
	前山營造
	98379
	原證7-2
105.12.1
	原證8-3
	第3、59、71、74頁
	13、393、852、941
	尚未點交

	18
	社區B3F溫泉水管修補
	承昌水電
	11970
	原證4-8
105.1.18
	原證8-4
	第21頁
	634
	尚未點交

	19
	社區公共區域漏水管第二次修繕費用核銷，逆止閥、不鏽鋼排放管及修門施作、7-9F維修口及維修門施作
	承昌水電
	123900
	原證4-8
105.1.18
	原證8-5
	第21頁
	634
	尚未點交

	20
	泳池(因違規改為蓄水池)不銹鋼落地窗拆除
	前山營造
	160000
	原證7-3
105.3.16
105.3.27
	原證8-6
	第51頁
	17
	尚未點交

	21
	泳池(因違規改為蓄水池)不銹鋼落地窗移位
	前山營造
	190000
	原證7-3
105.3.16
105.3.27
	原證8-7
	第51頁
	17
	尚未點交

	22
	泳池(因違規改為蓄水池)天花板拆除工程
	前山營造
	200000
	原證7-3
105.3.16
105.3.27
	原證8-8
	第51頁
	17
	尚未點交

	23
	泳池(因違規改為蓄水池)室內天花板裝修工程
	前山營造
	196392
	原證7-3
105.3.16
105.3.27
	原證8-9
	第51頁
	17
	尚未點交

	24
	泳池(因違規改為蓄水池)不銹鋼落地窗移位後裝修復原
	前山營造
	167756
	原證7-3
105.3.16
105.3.27
	原證8-10
	第51頁
	17
	尚未點交

	25
	泳池(因違規改為蓄水池)戶外鋁板天花板裝修工程
	前山營造
	192982
	原證7-3
105.3.16
105.3.27
	原證8-11
	第51頁
	17
	尚未點交

	26
	一樓室外鋁板天花修繕工程
	前山營造
	25872
	原證7-3
105.3.16
105.3.27
	原證8-12
	第51頁
	7、11
	尚未點交

	27
	9-15號中繼室漏水更換中繼器
	鉅宏科技
	22050
	原證7-2
105.12.1
	原證8-13
	第75頁
	1003
	尚未點交

	28
	泳池外水溝增設排水明管工程
	前山營造
	36456
	原證12-1
106.7.22
	原證13-1
	第22頁
	689
	尚未點交

	29
	社區擋土牆景觀池清潔工程
	前山營造
	19992
	原證12-1
106.7.22
	原證13-2
	第22頁
	689
	尚未點交

	30
	社區泳池外環塑木地平修繕工程
	前山營造
	39984
	原證12-1
106.7.22
	原證13-3
	第65頁
	621
	尚未點交

	31
	3-27F頂樓欄杆下方水切板漏水修繕
	前山營造
	55819
	原證12-2
106.6.18
	原證13-4
	第3、59、71、74頁
	13、393、852、941
	尚未點交

	32
	B1F防災中心-總機故障更新修繕
	漢神工程
	331200
	原證12-3
106.6.30
	原證13-5
	第60頁
	447、448、449
	尚未點交

	33
	地下室B5泳池排水管修改及防災中心接水盤工程
	前山營造
	27636
	原證12-3
106.6.30
	原證13-6
	第23頁
	725
	尚未點交

	34
	管道間漏水修繕工程及一樓車道出口排風管道間漏水修理工程
	前山營造
	111720
	原證12-1
106.7.22
	原證13-7
	第23頁
	727
	尚未點交

	總金額
	4072834
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