| 1 | B3F車道入口鐵捲門滑軌脫落、馬達故障 | 金麗 | 141750 | 原證4-1 101.5.28 101.6.6 101.8.10 101.10.3 | 原證5-1 | 第92頁 | 1560 | 尚未點交 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 電梯明鏡破損、扶手撐座銹蝕 | 優典國際 | 159159 | 原證4-2 101.5.21 | 原證5-2 | 第37頁 | 1154、1155 | 尚未點交 |
| 3 | 置物區門組及B2防颱中心隔間未施作 | 祥益 | 243950 | 原證4-3 101.6.25 101.7.24 | 原證5-3 | 第13頁、14頁 | 371、373 | 尚未點交 |
| 4 | 門窗固定不當、故障、掉漆 | 祥益 | 318728 | 原證4-4 101.6.6 | 原證5-4 | 第75頁 | 1010 | 尚未點交 |
| 5 | 社區消防設備(細目詳如原證5-5報價單) | 冠龍工程 | 692585 | 原證4-3 101.7.24 原證4-5 101.12.20 | 原證5-5 | 第38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、50頁 | 1166、1167、1168、1169、1191、1193、1196、1197、1200、1201、1210、1234、1242、1244、1255、1256、1257、1260、1270、1284、1293、1294、1295、1296、1297、1298、1319、1320、1341、1353、1355、1362、1381、1387、1401、1413、1416、1441、1442、1471、1474、1499、1519、1520、1547、1576、1616、1617、1618、1619、1622、1636、1639、1717、1729、1730、1747、1790、1820、1861、1871、1884、1905、1907、1910、1926、1927、1932、1944、1945、1946、1964、1979、1980、1982、1984、1986、1988、1989、1990、1991、1993、1994、1995、2014、2020、2041、2048、2137、2157、2158 | 尚未點交 |
| 6 | 1-7號頂樓鍋爐鐵皮屋強度不足遭颱風吹倒 | 展志實業 | 31500 | 原證4-6 104.12.15 105.5.27 | 原證5-6 | 第25頁 | 747、749、751、759 | 尚未點交 |
| 7 | 游泳池漏水 | 亞力昌 | 4725 | 原證4-7 102.1.7 | 原證5-7 | 第26頁 | 799、801 | 尚未點交 |
| 8 | 7號27樓之頂樓及湯屋溫泉管路堵塞 | (原告撤回) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9-15號公共幹管漏水、地下室溫泉揚水管漏水 | 承昌 | 50400 | 原證4-3 101.7.24 原證4-8 105.1.18 | 原證5-9 | 第27頁 | 864 | 尚未點交 |
| 10 | 泳池機房溫度控制器故障 | 捷順機電 | 4725 | 原證4-9 105.1.14 | 原證5-10 | 第26頁 | 824 | 尚未點交 |
| 11 | 3號27樓之頂樓烤漆板漏水 | 一鑫 | 20000 | 原證4-10 105.4.28 | 原證5-11 | 第22頁 | 682 | 尚未點交 |
| 12 | 發電機及水溫感應器故障 | 豪馬 | 5880 | 原證4-11 101.10.18 101.11.3 | 原證5-12 | 第7、18頁 | 101、123、523 | 尚未點交 |
| 13 | 廣告燈突釘未拆除 | 承昌 | 3150 | 原證4-12 102.6.6 | 原證5-13 | 第76頁 | 1031 | 尚未點交 |
| 14 | 屋頂女兒牆晃動、不穩 | 台金 | 117600 | 原證4-6 105.5.27 | 原證5-14 | 第72頁 | 874、875 | 尚未點交 |
| 15 | 中正東路B1-B3外牆漏水 | 一鑫 | 85000 | 原證7-1 105.1.13 | 原證8-1 | 第75頁 | 1001 | 尚未點交 |
| 16 | 9-15號電梯機房積水及頂樓漏水 | 前山營造 | 181574 | 原證7-2 105.12.1 | 原證8-2 | 第24頁 | 733 | 尚未點交 |
| 17 | 社區頂樓7-27F屋頂內側第一階段及欄杆下方水切板修繕工程 | 前山營造 | 98379 | 原證7-2 105.12.1 | 原證8-3 | 第3、59、71、74頁 | 13、393、852、941 | 尚未點交 |
| 18 | 社區B3F溫泉水管修補 | 承昌水電 | 11970 | 原證4-8 105.1.18 | 原證8-4 | 第21頁 | 634 | 尚未點交 |
| 19 | 社區公共區域漏水管第二次修繕費用核銷，逆止閥、不鏽鋼排放管及修門施作、7-9F維修口及維修門施作 | 承昌水電 | 123900 | 原證4-8 105.1.18 | 原證8-5 | 第21頁 | 634 | 尚未點交 |
| 20 | 泳池(因違規改為蓄水池)不銹鋼落地窗拆除 | 前山營造 | 160000 | 原證7-3 105.3.16 105.3.27 | 原證8-6 | 第51頁 | 17 | 尚未點交 |
| 21 | 泳池(因違規改為蓄水池)不銹鋼落地窗移位 | 前山營造 | 190000 | 原證7-3 105.3.16 105.3.27 | 原證8-7 | 第51頁 | 17 | 尚未點交 |
| 22 | 泳池(因違規改為蓄水池)天花板拆除工程 | 前山營造 | 200000 | 原證7-3 105.3.16 105.3.27 | 原證8-8 | 第51頁 | 17 | 尚未點交 |
| 23 | 泳池(因違規改為蓄水池)室內天花板裝修工程 | 前山營造 | 196392 | 原證7-3 105.3.16 105.3.27 | 原證8-9 | 第51頁 | 17 | 尚未點交 |
| 24 | 泳池(因違規改為蓄水池)不銹鋼落地窗移位後裝修復原 | 前山營造 | 167756 | 原證7-3 105.3.16 105.3.27 | 原證8-10 | 第51頁 | 17 | 尚未點交 |
| 25 | 泳池(因違規改為蓄水池)戶外鋁板天花板裝修工程 | 前山營造 | 192982 | 原證7-3 105.3.16 105.3.27 | 原證8-11 | 第51頁 | 17 | 尚未點交 |
| 26 | 一樓室外鋁板天花修繕工程 | 前山營造 | 25872 | 原證7-3 105.3.16 105.3.27 | 原證8-12 | 第51頁 | 7、11 | 尚未點交 |
| 27 | 9-15號中繼室漏水更換中繼器 | 鉅宏科技 | 22050 | 原證7-2 105.12.1 | 原證8-13 | 第75頁 | 1003 | 尚未點交 |
| 28 | 泳池外水溝增設排水明管工程 | 前山營造 | 36456 | 原證12-1 106.7.22 | 原證13-1 | 第22頁 | 689 | 尚未點交 |
| 29 | 社區擋土牆景觀池清潔工程 | 前山營造 | 19992 | 原證12-1 106.7.22 | 原證13-2 | 第22頁 | 689 | 尚未點交 |
| 30 | 社區泳池外環塑木地平修繕工程 | 前山營造 | 39984 | 原證12-1 106.7.22 | 原證13-3 | 第65頁 | 621 | 尚未點交 |
| 31 | 3-27F頂樓欄杆下方水切板漏水修繕 | 前山營造 | 55819 | 原證12-2 106.6.18 | 原證13-4 | 第3、59、71、74頁 | 13、393、852、941 | 尚未點交 |
| 32 | B1F防災中心-總機故障更新修繕 | 漢神工程 | 331200 | 原證12-3 106.6.30 | 原證13-5 | 第60頁 | 447、448、449 | 尚未點交 |
| 33 | 地下室B5泳池排水管修改及防災中心接水盤工程 | 前山營造 | 27636 | 原證12-3 106.6.30 | 原證13-6 | 第23頁 | 725 | 尚未點交 |
| 34 | 管道間漏水修繕工程及一樓車道出口排風管道間漏水修理工程 | 前山營造 | 111720 | 原證12-1 106.7.22 | 原證13-7 | 第23頁 | 727 | 尚未點交 |
| 總金額 |  | 4072834 |  |  |  |  |  |  |