1耐燃反射暗架音效天花之直吊式避震器【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 宗邁及歐亞舉例 |  | 宗邁舉例 |  | 歐亞舉例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)材質：由防震材配合金屬外框結合而之之避震器。 (2)密度：>700kg/m3 (3)共振頻率：<8Hz(at 0.2Mpa) (4)載重負荷：可達0.36Mpa (5)靜彈性係數：1.1~2.0Mpa (6)動彈性係數：1.9~3.6Mpa (7)伸張度：>150%(ASTM F152) (8)拉張強度：>0.7MPa(ASTM F152) | CDM【歐亞公司】 (1)材質：由CDM-50防震材配合金屬外框結合而成之避震器。 (2)密度：>700kg/m3 (3)共振頻率：8-10Hz (4)載重負荷：可達0.36Mpa (5)靜彈性係數：1.1~2.0Mpa (6)動彈性係數：1.9~3.6Mpa (7)伸張度：>150%(ASTM F152) (8)拉張強度：>0.7MPa(ASTM F152) | Mason【美笙股份有限公司】 (1)材質：由防振膠配合金屬外框結合而成之避震器。 (2)無記載 (3)共振頻率：<8Hz (4)HAD-Green載重負荷：14-34kg (5)壓變量：9mm(Max) (6)官網未記載 (7)官網未記載 (8)官網未記載 | BSW【巨申興業】 (1)材質：由BSW 680防震材配合金屬外框結合而成之避震器。 (2)密度：650kg/m3 (3)共振頻率：<8Hz(at 0.4N/mm^2) (4)重態載重負荷：可達0.6 N/mm^2 (5)靜彈性係數：3.0~3.9N/mm^2 (6)動彈性係數：4.8~5.6 N/mm^2 (7)伸張度：300% (8)拉張強度：2.47 N/mm^2 | KINETICS【旺帝企業股份有限公司】 (1)材質：由防振膠配合金屬外框結合而成之避震器。 (2)官網未記載 (3)共振頻率：4.4<8Hz (4)載重負荷：50~100(1bs) (5)壓變量：0.5~1(in.) (6)官網未記載 (7) 官網未記載 (8) 官網未記載 | 仁暉防振器材公司 (1)材質：由防震材配合金屬外框結合而之之避震器。 (2)密度：>800kg/m3 (3)共振頻率：<7.1Hz) (4)載重負荷：可達0.36Mpa (5)靜彈性係數：1.5Mpa (6)動彈性係數：3.0Mpa (7)伸張度：400% (8)拉張強度：1.62MPa 註：卷附型錄並無記載以上規格。 | 怡馨橡膠工業有限公司 (1)材質：由防震材配合金屬外框結合而之之避震器。 (2)官網未記載 (3)官網未記載 (4)載重負荷：可達0.63Mpa (5)官網未記載 (6)官網未記載 (7)伸張度：306.7% (8)拉張強度：8.66MPa |

2木皮木石纖維槽孔吸音音效牆板【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 宗邁及歐亞舉例 | 宗邁舉例 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木皮木石纖維槽孔吸音板物理特性如下：以纖維石膏板為基板，四周以實木護框包覆，經原廠表面貼天然木皮、打孔、刻溝加工及面漆處理，以達到美觀及吸音音效要求。 (1)基板材料： a.材質：纖維石膏板約83%石膏、15%木纖維及2%結晶水組成。 b.厚度：12mm。 c.密度：約14kg/m2。 d.彎曲強度：≧8.8Mpa。 e.拉伸強度(側向)：≧3.4Mpa。 f.表面硬度：≧18N/mm2。 g.螺絲吃力強度：35-55N/mm(板表面) h.溼度長度變化率：≦0.1%(RH30~85%)。 (2)邊框：吸音板四周以硬質木質護框包覆，邊框四周切斜導角。 (3)表面：以天然木皮包覆，木皮包覆涵蓋邊框，以展現整體性。木皮由建築師及業主選定。 (4)打孔：打孔率15%。 (5)面漆：三道透明UV面漆。 (6)背面：吸音板背面襯吸音纖維棉作輔助吸音材料時，吸音纖維棉表層需加黑色纖維蓆。 (7)骨架系統：搭配原廠設計之骨架系統。 (8)重量：≧15kg/m2。 (9)防火性：符合CNS6532耐燃二級。 符合BS 476，Class 0 符合DIN4102，part1，Class B1 (10)甲醛透出率：TVOC<10ug/m2 xh(四星期後)。 (11)吸音性能：配合30mm空氣層時需有下列吸音性能，依EN ISO 354標準 Hz; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000. α; 0.33; 0.85; 1.01; 0.82; 0.58; 0.41. | Gustafs【歐亞】 (1)基板材料： a.材質：纖維石膏板約83%石膏、15%木纖維及2%結晶水組成。 b.厚度：12mm。 c.密度：約14kg/m2。 d.彎曲強度：≧8.8Mpa。 e.拉伸強度(側向)：≧3.4Mpa。 f.表面硬度：≧18N/mm2。 g.螺絲吃力強度：35-55N/mm(板表面) h.溼度長度變化率：≦0.1%(RH30~85%)。 2.邊框：符合 3.表面：符合 4.打孔：符合，25% 5.面漆：符合 6.背面：符合 7.骨架系統：符合 8.重量：15.7 kg/m^2 9.防火性：符合CNS 6532耐燃二級 符合 BS 476,Class 0 符合 DIN4102,part1,Class B1 10.甲醛透出率：TVOC< 10ug/m2 xh(四 星期後）。 11.吸音性能： Hz; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000. α; 0.33; 0.87; 1.07; 0.92; 0.71; 0.55. | n’ H【安達建材】 (1)基板材料： a.材質：水泥纖維板。 b.厚度：17mm。 c.官網未記載 d.彎曲強度：≧5m Grooved on the back。 e. 官網未記載 f. 官網未記載 g. 官網未記載 h. 官網未記載 ： | BER【歐亞】 (1)基板材料： a.材質：石膏纖維板。 b.厚度：15~18mm。 c. 官網未記載 d. 官網未記載 e. 官網未記載 f. 官網未記載 g. 官網未記載 h. 官網未記載 | TOPAKUSTIC【安達建材】 (1)基板材料： a.材質：水泥纖維板。 b.厚度：17~19mm。 c. 官網未記載 d. 官網未記載 e. 官網未記載 f. 官網未記載 g. 官網未記載 h. 官網未記載 | 祐明實業有限公司（台灣） - 基板材料： a.材質：纖維石膏板由石膏、木纖維及結 晶水組成。結晶水1.3% b.厚度：12.5mm c.密度：約 14.4kg/m^2 d.彎曲強度：（未詳） d.拉伸強度(側向):(未詳) f.表面硬度：30N/mm g.螺絲吃力強度：72N/mm h.溼度長度變化率：（未詳） (2)邊框：符合 (3)表面：符合 (4)打孔：符合，18% (5)面漆：符合 (6)背面：符合 (7)骨架系統：符合 (8)重量：（未詳） (9)防火性：符合CNS 6532耐燃一級 符合 DIN4102, B1級 (10)甲醛透出率：（未詳） (11)吸音性能： Hz; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000. α; 0.40; 0.75; 0.74; 0.93; 0.72; 0.61. | KNAUF riessler（德國） - 基板材料： a.材質：纖維石膏板由石膏、木纖維及結 晶水組成。詳細比例未詳 b.厚度：12mm c.密度：約 14.4kg/m^2 d.彎曲強度：（未詳） d.拉伸強度（側向）：（未詳） f.表面硬度：20N/mm^2 g.螺絲吃力強度：（未詳） h.溼度長度變化率：0.02% (2)邊框：符合 (3)表面：符合 (4)打孔：符合，15.5% (5)面漆：符合 (6)背面：符合 (7)骨架系統：符合 (8)重量：符合 (9)防火性：符合EN 13501-1 A1級 符合 DIN 4102-1 A2 級 (10)甲醛透出率：符合TVOC檢驗 (11)吸音性能： Hz; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000. α; 0.29; 0.55; 1.07; 0.86; 0.45; 0.56. |

3-1舞台燈光設備（燈光控制台）【註：      為規格不符】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燈光控制台 (1)使用者可自行選取一組或二組的預備模式。 (2)一組DMX512/1990輸出。 (3)24組以上的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用。 (4)48組以上的控制迴路。 (5)燈光場景的換場工作區，分舞台及預備區，各有一只主控推桿及專屬的控制按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。 (6)500組以上劇場用的記憶。 (7)至少216組chaser，每一組chaser至少有250階，可錄製到迴路、記憶或桌面輸出。 (8)每一組記憶以及每一組的副控都會有不同的進場及離場的時間。 (9)最多可以有216組副控。 (10)48組Fader，每一組都配有一只含LED的flash鍵。 (11)至少25組副控可同時地做播放工作。 (12)—組LED顯示螢幕，以捲動方式出現狀態訊息。 (13)一組SVGA輸出，用以顯示記憶、patch、文字和多國語言的輔助說明選單。 (14)一組USB接頭，用來錄製表演節目，及做軟體升級。 (15)MIDI IN/OUT接頭供MIDI功能使用。 (16)完整的照比例式的patch到512組調光器。 (17)原裝進口品，附總代理售後服務保固書、海關進口證明。 | ADB DOMINO 48 （廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(CHINA)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)） (1) 使用者可自行選取一組或二組的預 備模式 (2) 一組 DMX512/1990 輸出 (3) 24組的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用 (4) 48組的控制迴路 (5) 燈光場景的換場工作區，分舞台及 預備區，各有一只主控推桿及專屬 的控制按鍵，在換場時不會有亮度 下降的情形 (6) 500組劇場用的記憶 (7) 216 組 chaser，每一組 chaser 有 250 階，可錄製到迴路、記憶或桌面輸 出 (8) 每一組記憶以及每 一組的副控都會有不 同的進場及離場的 時間 (9)最多有216組副控 (10) 48組Fader，每一組都配有一只含 LED 的 flash 鍵。 (11) 25組副控可同時地做播放工作 (12)一組LED顯示螢幕，以捲動方式出現狀態訊息 (13) 一組SVGA輸出，顯示記憶、patch、文字和多國語言的輔助說明選單 (14) 一組USB接頭，用來錄製表演節目， 及做軟體升級 (15) 一組 MIDI IN/OUT 接頭 (16) 完整的照比例式的patch到512組調光器。 | MDS F153 III （廠商名稱：原廠-東京都文京區根津2-12-1、ACT DEVICE、原廠(網購)） (1) 使用者可自行選取A組或B組的預備糢式。 (2) 一組 DMX512/1990 輸出 (3) 24組的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用 (4) 64組的控制迴路 (5) A/B切換，各有一只主控推桿及專屬 的控制按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。 (6) 300組劇場用的記憶。（可外部記憶） (7) 300組可錄製到迴路、記憶或桌面輸 出 (8) 每一組記憶以及每一組的副控都可時間控制 (9) 有64組副控可擴充3台 (10) 64組Fader，每一組都配有一只含 LED 的 flash 鍵 (11) 64組副控可同時地做播放工作 (12) 15”顯示螢幕狀態訊息 (13) 一組SVGA輸出，用以顯示記憶、 patch的輔助說明選單。 (14) 一組USB卡外部記憶用來錄製表演節目，及做軟體升級 (15) 外接式MIDI功能使用。 (16) 完整的照比例式的patch到512組調光器（自動式）。 | (RDS)TOSHIBA VERSA STATION （廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)） (1) 使用者可自行選取A組或B組的預備模式。 (2) 一組 DMX512/1990 輸出 (3) 24組的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用 (4) 48組的控制迴路 (5) 燈光場景的換場工作區，分A、B及 C區，各有推桿及按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。 (6) 100組劇場用的記憶。（本案使用80 組） (7) 99x40組chaser記憶，可錄製到迴路、記憶或桌面輸出。 (8) 每一組記憶以及每一組的副控都可時間控制。 (9) 可擴充至200組副控 (10) 48組Fader，每一組都配有一只含LED 的 flash 鍵 (11) 20組副控可同時地做播放工作 (12) 一組LCD顯示螢幕，以分頁方式出現狀態訊息 (13) 一組SVGA輸出，用以顯示記憶、patch、文字和輔助說明選單。 (14) 一組CF卡記憶用來錄製表演節目，及做軟體升級 (15) 非主要功能，可連結控制用電腦 (16) 完整的照比例式的patch到512組調光器（手動式） | STENGER VISION 10 (1)使用者可自行選取一組或二組的預備模式。 (2)一組DMX512/1990輸出。 (3)24組以上的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用。 (4)48組以上的控制迴路。 (5)燈光場景的換場工作區，分舞台及預備區，各有一只主控推桿及專屬的控制按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。 (6)500組以上劇場用的記憶。 (7)10000組chaser，每一組chaser有99階，可錄製到迴路、記憶或桌面輸出。 (8)每一組記憶以及每一組的副控都會有不同的進場及離場的時間。 (9)最多可以有216組副控。 (10)48組Fader，每一組都配有一只含LED的flash鍵。 (11)25組副控可同時地做播放工作。 (12)—組LED顯示螢幕，以捲動方式出現狀態訊息。 (13)一組SVGA輸出，用以顯示記憶、patch、文字和多國語言的輔助說明選單。 (14)一組3.5”flopy，用來錄製表演節目，及做軟體升級。 (15)MIDI IN/OUT接頭供MIDI功能使用。 (16)完整的照比例式的patch到512組調光器。 | PHILIPS Strand Palette（廠商名稱：福茂國際股份有限公司） (1)使用者可自行設定模式。 (2)DMX1024輸出(512x2)。 (3)32組的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用。 (4)48組以上的控制迴路。 (5)A/B切換，各有一只主控推桿及專屬的控制按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。 (6)500組劇場用的記憶。 (7)200組chaser，每一組chaser可錄製到迴路、記憶或桌面輸出。 (8)每一組記憶以及每一組的副控都會有不同的進場及離場的時間。 (9)最多可以有216組副控。 (10)48組Fader，每一組都配有一只含LED的flash鍵。 (11)25組副控可同時地做播放工作。 (12)—組VGA顯示螢幕。 (13)一組SVGA輸出，用以顯示記憶、patch、文字和多國語言的輔助說明選單。 (14)一組USB，錄製表演節目。 (15)RS-232, Serial Data port PC MediaPlayer。 (16)完整的照比例式的patch到512組調光器(由軟體設定patch)。 | ETC Eos Ti（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司） (1)使用者可自行選取一組或二組的預備模式。 (2)DMX1024輸出(512x2)。 (3)24組的Fader可配置為迴路，副控或做播放區使用。 (4)48組的控制迴路。 (5)A/B切換，各有一只主控推桿及專屬的控制按鍵，在換場時不會有亮度下降的情形。 (6)500組劇場用的記憶。 (7)每一組chaser可錄製到迴路、記憶或桌面輸出。 (8)每一組記憶以及每一組的副控都會有不同的進場及離場的時間。 (9)最多可以有216組副控。 (10)48組Fader，每一組都配有一只含LED的flash鍵。 (11)25組副控可同時地做播放工作。 (12)—組VGA顯示螢幕訊息。 (13)一組SVGA輸出，用以顯示記憶、patch、文字和多國語言的輔助說明選單。 (14)一組USB接頭，用來錄製表演節目，及做軟體升級。 (15)MIDI IN/OUT接頭供MIDI功能使用。 (16)完整的照比例式的patch到512組調光器(由軟體設定patch)。 |

3-2舞台燈光設備（數位調光主機）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 數位調光主機 (1)100%數位化調光器。 (2)容量24迴路，每迴路3KW。 (3)DMX512/1990輸入或數位化輸入。 (4)可在現場做調光器測試(steady或chaser)。 (5)10種以上調光曲線可供選擇：linearr.m.s voltage，linear r.m.s to120V，fluo，square law，TV laws(BBC)，non-dim with hysteresis，linear r.m.s with preheating及3組可程式化的曲線。 (6)平順的淡入淡出(4000階以上的解析度)。 (7)一旦DMX及數位訊號中斷時，最後的一個燈光序仍然存在。 (8)可顯示DMX及數位訊號的控制水平(%)。 (9)所有程式化資料可永久的保存。 (10)有自動的自我測試能力。 (11)可在現場做20個以上燈光序的製作、儲存的控制。 (12)每一個調光器都可做位址的選擇(patch)。 (13)濾波等級(200μs)以上。 (14)調光序、解析度均可做個別的選取。 (15)現場的狀態報告(過熱-處理器的檢查-DMX的出現）。 (16)輸出端子盤為”N-disconnected”。 (17)230V/400V Star電源3NPE(TN-S)，60Hz。 (18)1P MCB或HRC 100KA保險絲的個別保護。 (19)hard-fired的thyristors，可控制鎢絲滷素燈、帶變壓器的低伏特燈、帶穩壓器的日光燈。 (20)安靜的風扇會自動的停止。 (21)可做遙控的程式化。 (22)過熱保護(會漸漸的淡出）。 (23)診斷：可自動偵測短路、負載的出現否、壞了的thyristor。 (24)原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書、海關進口證明。 | ADB EURORACK 60【和穗】 （廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)） (1) 數位化調光器 (2) 24迴路，每迴路3KW。 (3) DMX512/1990 輸入 (4) 可在現場做調光器測試（steady或 chaser) (5) 10種調光曲線可供選擇：linear r. m. s voltage，linear r. m. s to 120V ， fluo ， square law ， TV laws(BBC) ， non-dim with hysteresis，linear r. m. s with preheating及3組可程式化的曲線。 (6) 平順的淡入淡出（4000階的解析度） (7) 一旦DMX及數位訊號中斷時，最後的一個燈光序仍然存在 (8) 可顯示DMX及數位訊號的控制水平(％) (9) 所有程式化資料可永久的保存 (10) 有自動的自我測試能力。 (11) 可在現場做20個燈光序的製作、 儲存的控制 (12) 每一個調光器都可做位址的選擇 (patch) (13) 濾波等級200μs (14) 調光序、解析度均 可做個別的選取。 (15) 現場的狀態報告 （過熱-處理器的 檢 查-DMX的出現） (16) 輸出端子盤為” N -disconnected” (17) 230V/400V Star 電 源3NPECTN-S) ， 60Hz (18) IP MCB或HRC 100 KA保險絲的個別保 護 (19) hard-fired 的 thyri stors > 可控制鎢 絲滷素燈、帶變壓 器的低伏特燈、帶 穩壓器的日光燈 (20) 安靜風扇會自動的 停止 (21) 可做遙控的程式化 (22) 過熱保護（會漸漸 的淡出） (23) 診斷：可自動偵測 短路、負載的出現 否 '壞了的thyristor | MDS CD-203iW （廠商名稱：原廠-東京都文京區根津2-12-1、ACT DEVICE、原廠(網購)） (1) 數位化調光器 (2) 容量3x8迴路 (3) DMX512/1990 輸入 (4) 可在現場做調光器測試（steady或 chaser) (5) 3種調光曲線可供選擇 JATET曲線x3(本案只使用3組） (6) 平順的淡入淡出 (7) DMX訊號中斷，記憶最後的一個燈光序 (8) 可顯示DMX訊號的控制水平（％) (9) 所有程式化資料可永久的保存 (10) 有自動的自我測試能力。 (11) 燈光序的製作、儲存軟體設定 (12) 可做位址的選擇 patch (13) 濾波等級200μs (14) 調光序、解析度均 可軟體設定 (15) 過熱-處理器的檢 查 (16) STANDARD輸出端 子盤 (17) 標準為 100V/200 V電源3NPE(TN- S)，60Hz(可訂製2 30V) (18) IP MCB保險絲的 個別保護 (19) 可控制鎢絲滷素 燈、帶變壓器的低 伏特燈、帶穩壓器 的日光燈 (20) 溫度控制風扇 (21) 可做遙控的程式 化 (22) 過熱保護 (23) 診斷：可自動偵測 | (RDS)TOSHIBA DIMSTAR III （廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)） (1) 數位化調光器 (2) 容量40迴路，每迴路3KW。 (3) DMX512/1990 輸入 (4) 可在現場做調光器測試 (5) 3種調光曲線可供選擇：JATET曲線x3(本案只使用3組） (6) 平順的淡入淡出 (7) DMX訊號中斷，記憶最後的一個燈光序 (8) 可顯示DMX訊號的控制水平（％) (9) 所有程式化資料可永久的保存 (10) 有自動的自我測試能力。 (11) 燈光序的製作、儲存軟體設定 (12) 可做位址的選擇 patch (13) 濾波等級200μs (14) 調光序、解析度 均可軟體設定 (15) 現場的狀態報告 （過熱-處理器的 檢查-DM的出現） (16) STANDARD輸出 端子盤 (17) 標準為100V/200 V Star電源3NPE CTN-S)，60Hz(可 訂製 230V) (18) IP MCB保險絲的 個別保護 (19) 可相位控制鎢絲 滷素燈、帶變壓 器的低伏特燈、 帶穩壓器的日光 燈 (Nondimu 控 制.) (20) 溫度控制風扇 (21) 可做遙控的程式 化 (22) 過熱保護 (23) 診斷：可自動偵 測 | STENGER DIMKIT (1)數位化調光器。 (2)容量12x2迴路，每迴路3KW。 (3)DMX512/1990輸入。 (4)可在現場做調光器測試(steady或chaser)。 (5)6種調光曲線：JATET曲線x3 linear r.m.s voltage，linear r.m.s to 120V，fluo，square law，TV laws(BBC)，non-dim with hysteresis，linear r.m.s with preheating。 (6)平順的淡入淡出4000階的解析度。 (7)一旦DMX及數位訊號中斷時，最後的一個燈光序仍然存在。 (8)可顯示DMX及數位訊號的控制水平(%)。 (9)所有程式化資料可永久的保存。 (10)有自動的自我測試能力。 (11)可在現場做20個以上燈光序的製作、儲存的控制。 (12)每一個調光器都可做位址的選擇(patch)。 (13)濾波等級220μs。 (14)調光序、解析度均可做個別的選取。 (15)現場的狀態報告(過熱-處理器的檢查-DMX的出現）。 (16)輸出端子盤為”N-disconnected”。 (17)230V/400V Star電源3NPE(TN-S)，60Hz。 (18)1P MCB或HRC 100KA保險絲的個別保護。 (19)hard-fired的thyristors，可控制鎢絲滷素燈、帶變壓器的低伏特燈、帶穩壓器的日光燈。 (20)溫度控制風扇。 (21)可做遙控的程式化。 (22)過熱保護(會漸漸的淡出）。 (23)診斷：可自動偵測短路、負載的出現否、壞了的thyristor。 | PHILIPS Strand a21(福茂國際股份有限公司) (1數位化調光器。 (2)容量24迴路，每迴路3KW。 (3)DMX512/1990輸入。 (4)可在現場做調光器測試(steady或chaser)。 (5)10種以上調光曲線可供選擇：linearr.m.s voltage，linear r.m.s to120V，fluo，square law，TV laws(BBC)，non-dim with hysteresis，linear r.m.s with preheating。 (6)平順的淡入淡出。 (7)DMX及數位訊號中斷記憶最後的一個燈光序。 (8)可顯示DMX及數位訊號的控制水平(%)。 (9)所有程式化資料可永久的保存。 (10)有自動的自我測試能力。 (11)燈光序的製作、儲存軟體設定。 (12)可做位址的選擇(patch)。 (13)濾波等級200μs。 (14)調光序、解析度均可軟體設定。 (15)現場的狀態報告(過熱-處理器的檢查-DMX的出現）。 (16)前端輸出端子盤。 (17)120V/230V Star電源3NPE(TN-S)，60Hz。 (18)SCR 1000Amp的個別保護。 (19)可控制鎢絲滷素燈、0-10V、120 or 277V。 (20) 溫度控制風扇。 (21)可做遙控的程式化。 (22)過熱保護。 (23可自動偵測短路、負載的出現否。 | ETC Sensor3（廠商名稱：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司） (1)數位化調光器。 (2)容量24迴路，每迴路3KW。 (3)DMX512/1990輸入。 (4)可在現場做調光器測試(steady或chaser)。 (5)10種以上調光曲線可供選擇：linearr.m.s voltage，linear r.m.s to120V，fluo，square law，TV laws(BBC)，non-dim with hysteresis，linear r.m.s with preheating。 (6)FADE IN/OUT。 (7) DMX及數位訊號中斷記憶最後的一個燈光序。 (8)可顯示DMX及數位訊號的控制水平(%)。 (9)所有程式化資料可永久的保存。 (10)有自動的自我測試能力。 (11)燈光序的製作、儲存軟體設定。 (12)可做位址的選擇(patch)。 (13)濾波等級200μs。 (14) 調光序、解析度均可軟體設定。 (15)現場的狀態報告(過熱-處理器的檢查-DMX的出現）。 (16)STANDARD輸出端子盤。 (17)230V/400V Star電源3NPE(TN-S)，60Hz。 (18)SCR 1000Amp的個別保護。 (19)可控制鎢絲滷素燈、0-10V、120 or 277V。 (20) 溫度控制風扇。 (21)可做遙控的程式化。 (22)過熱保護。 (23)診斷：可自動偵測短路、負載的出現否。 |

3-3舞台燈光設備（佛氏鏡片聚光燈）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛氏鏡片聚光燈 A.Ø112mm以上佛氏聚光鏡片。 B.GY9.5燈座，650W以上，220V。 C.1m長矽質電源線。 D.合乎國際安規，帶CE標記或UL標記。 E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。 F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。 G.一個金屬濾光框。 H.陽極電鍍鋁的球面反射器。 I.Field angle:18°~20°-65°~67°。 J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1,500lux以上。 K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達200lux以上。 L.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書、海關進口證明。 | ADB F 51【和穗】 （廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處） A. Ø112mm以上佛氏聚光鏡片。 B. GY9. 5 燈座，650W 220V。 C. lm長矽質電源線。 D. 合乎國際安規，CE標記 E. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝 F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡 G. 一個金屬濾光框 H. 陽極電鍍鋁的球面反射器 I. Field angle : 18°〜65 J. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1,541 lux K. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達218 lux | MDS AF-8N（株氏會社松村電機製作所） A. Ø112mm以上佛氏聚光鏡片。 B. G22 燈座，1000W 100V C. 1. 5m長20A電源線 D. 合乎日本安規 E. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝 F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡 G. 一個金屬濾光框 H. 鋁的球面反射器 I. Field angle ： 10.1°〜50.3° J. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達5, 470 lux K. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達553 lux | RDS 0.5KQS （廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)） A. Ø 6"佛氏聚光鏡片(150mm) B. GX9. 5 燈座，650W 220V。 C. 1. 5m長電源線 D. 合乎日本安規 E. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處 理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝 F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡 G. 一個金屬濾光框 H. 鋁的球面反射器 I. Field angle : 10. 9°〜50.5° J. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達32901ux K. 最大角度時:投射距離5m時，亮度最大可達425 lux | STENGER F10 A.Ø150mm B.GX9.5，1000W CP24/CP70、1200W CP90。 C.3x1.5mm2。 D.未記載。 E. 未記載。。 F. 未記載。 G. 未記載。 H.陽極電鍍鋁的球面反射器。 I. 未記載。 J. 未記載。 K. 未記載。 | PHILIPS Selecon Rama（廠商名稱：Philips Entertainment Lighting Asia-Beijing、Prosperity Lamps & Components Ltd HONG KONG、明立工程顧問有限公司） A.Ø150mm佛氏聚光鏡片。 B.GX9.5燈座，1000W，220V。 C.1m長電源線。 D.合乎國際安規，CE標記。 E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。 F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。 G.一個金屬濾光框。 H.鋁的球面反射器。 I.Field angle:6°~60°。 J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達4600lux。 K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達490lux。 | ETC Source Four Fresnel（廠商名：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司） A.Ø7”mm佛氏聚光鏡片(175mm)。 B.GX9.5燈座，750W，220V。 C.1m長電源線。 D.合乎國際安規，UL標記。 E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。 F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。 G.一個金屬濾光框。 H.鋁的球面反射器。 I.Field angle: 20°-65°。 J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達9,460lux。 K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達3700lux。 |

3-4舞台燈光設備（稜凸鏡聚光鏡）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稜凸鏡聚光燈 A.Ø112mm以上稜凸透鏡片。 B.GY9.5燈座，650W以上，220V。 C.1m長矽質電源線。 D.合乎國際安規，帶CE標記或UL標記。 E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。 F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。 G.一個金屬濾光框。 H.陽極電鍍鋁的球面反射器。 I.投射角度：9°~10°-60°~62°。 J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達2,000lux以上。 K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達200lux以上。 L.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書、海關進口證明。 | ADB C51【和穗】 （廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)） A. Ø112mm以上稜凸透鏡片。 B. GY9.5燈座，650W ，220V C. lm長矽質電源線 D. 合乎國際安規，CE標記 E. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處 理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝 F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡 G. 一個金屬濾光框 H. 陽極電鍍鋁的球面反射器 I.投射角度：9°~60° J. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達2,042 lux K. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達200 lux | MDS AC-8N（株氏會社松村電機製作所） A. Ø203mm稜凸透鏡片。 B. GY9.5燈座，100W ，110V C. 1. 5m長電源線 D. 合乎日本安規 E. 提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝 F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡 G. 一個金屬濾光框 H. 鋁的球面反射器 I. 投射角度：4.2°~64.4° J. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達15,910 lux K. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達319 lux | RDS ALF-5 （廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)） A. Ø6”稜凸透鏡片(150mm)。 B. GY9.5燈座，650W ，220V C. 1. 5m長電源線 D. 合乎日本安規 E. 提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝 F. 前有安全網罩，附掛鉤及燈泡 G. 一個金屬濾光框 H. 鋁的球面反射器 I. 投射角度：10.5°~51.5° J. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1900 lux K. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達310 lux | STENGER PC20 A.Ø200mm稜凸透鏡片。 B.G22燈座，2000W。 C.3 x 1.5mm2。 D.未記載。 E. 未記載。 F. 未記載。 G. 未記載。 H. 未記載。 I. 未記載。 J.最小角度亮度最大可達3850lux。 K.最大角度亮度最大可達195lux。 | PHILIPS Selecon Acclaim PC（廠商名稱：Philips Entertainment Lighting Asia-Beijing、Prosperity Lamps & Components Ltd HONG KONG、明立工程顧問有限公司） A.Ø120mm稜凸透鏡片。 B.T/27燈座，650W，220V。 C.1m長電源線。 D.合乎國際安規，CE標記。 E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。 F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。 G.一個金屬濾光框。 H.陽極電鍍鋁的球面反射器。 I.投射角度：4°~64°。 J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達2,083lux。 K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達200lux。 | ETC Source Four Zoom25-50（廠商名：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司） A.Ø6”mm以上稜凸透鏡片(150mm)。 B.GY9.5燈座，750W，220V。 C.1m長電源線。 D.合乎國際安規， UL標記。 E.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。 F.前有安全網罩，附掛鉤及燈泡。 G.一個金屬濾光框。 H.陽極電鍍鋁的球面反射器。 I.投射角度：25°~50°。 J.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達7,212lux。 K.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1700lux。 |

3-5舞台燈光設備（變焦投影聚光燈）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 變焦投影聚光燈 A.鍍銀玻璃球面反射器。 B.18°~20°-38°~40°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡片。 C.一非球面condenser鏡片。 D.GY9.5燈座，650W以上，220V。 E.1m長矽質電源線。 F.配備4片不鏽鋼光束調整遮光片，防反射塗裝，還可插入光圈調整或B尺寸的G0B0。 G.合乎國際安規，帶CE標記或UL標記。 H.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。 I.前有安全網罩。 J.一個金屬濾光框。 K.Field angle：18°~20°-38°~40°。 L.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達750lux以上。 M.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達220lux以上。 N.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書、海關進口證明。 （偵D卷P42背面） | ADB DS 54【和穗】 （廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)） A. 鍍銀玻璃球面反射器 B. 18°〜38°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡 片 C. 一非球面condenser鏡片 D. GY9. 5 燈座，650W，220V E. lm長矽質電源線 F. 配備4片不鏽鋼光束調整遮光片， 防反射塗裝，還可插入光圈調整或B 尺寸的G0B0 G. 合乎國際安規，CE標記 H. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體 經過黑色防反射塗裝。 I. 前有安全網革 J. 一個金屬濾光框 K. Field angle ：18°〜38° L. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達780 lux M. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達227lux | RDS CCT-ZOORY （廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)） A. 鍍銀玻璃球面反射器 B. 11°〜36°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡 片 C. 一非球面condenser鏡片 D. GY9.5 燈座，1000W，100V E. l.5m長矽質電源線 F. 配備4片不鏽鋼光束調整遮光片， 防反射塗裝，還可插入光圈調整或B 尺寸的G0B0 G. 合乎日本安規 H. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體 經過黑色防反射塗裝。 I. 前有安全網革 J. 一個金屬濾光框 K. Field angle ：11°〜36° L. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達9000 lux M. 最大角度時：投射距離5m時，亮度 最大可達2900 lux | MDS EM-117Z （廠商名稱：原廠-東京都文京區根津2-12-1 ACT DEVICE、原廠(網購)） A. 鍍銀玻璃球面反射器 B. 17°〜30°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡片 C. 一非球面condenser鏡片 D. GY9. 5 燈座，650W，220V E. lm長矽質電源線 F. 配備4片不鏽鋼光束調整遮光片， 防反射塗裝，還可插入光圈調整或B 尺寸的G0B0 G. 合乎日本安規 H. 所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體 經過黑色防反射塗裝。 I. 前有安全網革 J. 一個金屬濾光框 K. Field angle ：17°〜30° L. 最小角度時：投射距離5m時，亮度 最大可達750 lux M. 最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達220 lux | PHILIPS Selecon Acclaim Axial Zoom（廠商名稱：Philips Entertainment Lighting Asia-Beijing、Prosperity Lamps & Components Ltd HONG KONG、明立工程顧問有限公司） A.球面反射器。 B.18°~34°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡片。 C.球面鏡片。 D.GY9.5燈座，600W，220V。 E.1m長電源線。 F.4片不鏽鋼光束調整遮光片，防反射塗裝，還可插入光圈調整或G0B0。 G.合乎國際安規，CE標記。 H.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。 I.前有安全網罩。 J.一個金屬濾光框。 K.Field angle：18°~34°。 L.最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達3014lux。 M.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達695lux。 | ETC Source Four Zoom15-30（廠商名：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司） A.球面反射器。 B.15°~30°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡片。 C.一非球面鏡片。 D.GY9.5燈座，750W，220V。 E.1m長電源線。 F.4片不鏽鋼光束調整遮光片，防反射塗裝，還可插入光圈調整或G0B0。 G.合乎國際安規，UL標記。 H.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。 I.前有安全網罩。 J.一個金屬濾光框。 K.Field angle：5°~30°。 L. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1703lux。 M.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達1820lux。 | Coemar Spot650/1000PC A.鍍銀玻璃球面反射器。 B.11°~47°的伸縮鏡頭，二個平凸鏡片。 C.一非球面condenser鏡片。 D.GY9.5燈座，650W，220V。 E.1m長矽質電源線。 F.配備4片不鏽鋼光束調整遮光片，防反射塗裝，還可插入光圈調整或B尺寸的G0B0。 G.合乎國際安規，CE標記。 H.所有提把及調整鈕都經過隔熱處理，金屬部份有防腐蝕處理，燈體經過黑色防反射塗裝。 I.前有安全網罩。 J.一個金屬濾光框。 K.Fieldangle：11°~47°。 L. 最小角度時：投射距離5m時，亮度最大可達780lux。 M.最大角度時：投射距離5m時，亮度最大可達227lux。 |

3-6舞台燈光設備（PAR聚光燈）【註：      為規格不符】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁或和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAR64 A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。 B.燈具為黑色電鍍鋁，帶濾色框匣。 C.最大體積：長度：420mm，直徑：260mm。 D.安全網架：最少10mm。 E.一濾鏡框。 F.無燈泡時的最大重量：5Kg。 G.燈泡：1000W，3200°K，300 hours，standard beam。 （偵D卷P42背面-43） | ADB【和穗】 （廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)） A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。 B.燈具為黑色電鍍鋁，帶濾色框匣。 C.最大體積：長度：420mm，直徑：260mm。 D.安全網架：最少10mm。 E.一濾鏡框。 F.無燈泡時的最大重量：5Kg。 G.燈泡：1000W，3200°K，300 hours，standard beam。 | MDS（株氏會社松村電機製作所） A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。 B. 未記載。 C.最大體積：長度：440mm。 D.未記載。 E.一濾鏡框。 F.4Kg。 G.燈泡：1000W。 | RDS （廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)） A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。 B.燈具為黑色電鍍鋁。 C.最大體積：長度：425mm，直徑：346mm。 D. 未記載。 E.一濾鏡框。 F.無燈泡時的最大重量：2.3Kg。 G.燈泡：1000W。 | GE（GE Lighting Taiwan） 未見型錄。 | KUPO（庭田企業有限公司） A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。 B.燈具為黑色電鍍鋁，帶濾色框匣。 C.最大體積：長度：420mm，直徑： 260mm。 D.安全網架：未記載。 E. 未記載。 F.無燈泡時的最大重量：1.79Kg。 G.燈泡：未記載。 | 點燈（點燈事業有限公司） A.一懸掛提把可以手動來操作上下左右的移動。 B.黑色鋁製桶身。 C.最大體積：長度：425mm x 255mm。 D.安全網架：未記載。 E. 未記載。 F.無燈泡時的最大重量：未記載。 G.燈泡：1000W。 |

3-7舞台燈光設備（800W多功能變焦聚光燈）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁或和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800W多功能變焦聚光燈 A.反射罩為雙色性玻璃反射罩。 B.倶4組以上可360°旋轉無阻擋的光束切片。 C.使用環狀控制的光束切片。 D.兩組以上的鏡片可調整角度。 E.倶兩組以上的360°旋轉環狀控制槽可置入光圈調整板或兩組G0B0。 F.倶燈泡的對焦校正旋鈕。 G.燈具的所有光束之變化功能及上下左右之方向均可自動化。 H.G9.5燈座，供220V 800W以上之石英鹵素軸向燈泡或金屬燈泡使用。 I.12°~15°-30°~32°自動變焦聚光燈。 亮度特性如下： 於最小角度投射距離10M時亮度大於3800Lux。 於最大角度投射距離5M時亮度大於3900Lux。 J.可調整位置的固定軛 K.需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框。 L.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書、海關進口證明。 （偵D卷P43） | ADB WARP【和穗】 （廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)） - 反射罩為雙色性玻璃反射罩。 - 倶4組以上可360°旋轉無阻擋的光束切片。 - 用環狀控制的光束切片。 - 兩組以上的鏡片可調整角度。 - 倶兩組以上的360°旋轉環狀控制槽可置入光圈調整板或兩組G0B0。 - 倶燈泡的對焦校正旋鈕。 - 燈具的所有光束之變化功能及上下左右之方向均可自動化。 - G9.5燈座，供220V 800W以上之石英鹵素軸向燈泡或金屬燈泡使用。 - 12°〜30°自動變焦聚光燈 - 於最小角度投射距離10M時亮度大於 390DLux。 - 於最大角度投射距離5M時亮度大於3960Lux。 - 可調整位置的固定軛 - 需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框 | RDS CCT-ZOORY （廠商名稱：原廠-東京都文京區根津2-12-1 ACT DEVICE、原廠(網購)） - 為鋁合金反射罩 - 倶4組阻擋的光束切片。 可360°調整 - 4組光束切片。可360°調整 - 兩組以上的鏡片可調整角度。 - 可置入光圈調整板或G0B0。 - 俱對焦校正。 - 燈具的所有光束之變化功能及上下左右之方向均可自動化。 - G9.5燈座，供100V 1000W之石英鹵素軸向燈泡（220V為訂製品） - 11 °〜26°變焦聚光燈。 於最小角度投射距離10M時亮度大於 3100Lux。 於最大角度投射距離5M時亮度大於8000Lux。 - 可調整位置的固定軛 - 需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框 | Nietharmer HPZ 215 X （廠商名稱：Nietharmer） - 為鋁合金反射罩 - 倶4組阻擋的光束切片。可360°調整 - 4組光束切片。可360°調整 - 兩組以上的鏡片可調整角度。 - 可置入光圈調整板或G0B0。 - 俱對焦校正。 - 燈具的所有光束之變化功能及上下左右之方向均可自動化。 - G22燈座，供220V 2000W之石英鹵 素轴向燈泡 - 15°〜40e變焦聚光燈。 於最小角度投射距離10M時亮度大於 4900Lux。 於最大角度投射距離5M時亮度大於750Lux - 可調整位置的固定軛 - 需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框 | STENGER WARP HALOGEN A.未記載。 B.倶4組可360°旋轉無阻擋的光束切片。 C. 未記載。 D. 未記載。 E.倶兩組的360°旋轉。 F. 未記載。 G. 未記載。 H.G9.5燈座，供230V 800W I.12°~30°自動變焦聚光燈。 於最小角度投射距離10M時亮度大於3900Lux。 於最大角度投射距離5M時亮度大於3960Lux。 J. 未記載。 K. 未記載。 | PHILIPS Strand SPX Ellipsoidal（福茂國際股份有限公司） A.球面反射鏡。 B.倶4組阻擋的光束切片可360°調整。 C.可控制的光束切片可360°調整。 D.兩組的鏡片可調整角度。 E.倶兩組控制槽可置入光圈調整板或兩組G0B0。 F.倶燈泡的對焦校正旋鈕。 G.可調光束之變化功能及上下左右之方向。 H.G9.5燈座，供220V 800W之石英鹵素軸向燈泡。 I.15°~35°自動變焦聚光燈。 於最小角度投射距離10M時亮度大於3445Lux。 於最大角度投射距離5M時亮度大於5032Lux。 J.可調整位置的固定軛 K.需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框。 | ETC Source Four Zoom15-30（廠商名：明立工程顧問有限公司、幕後企業有限公司） A.為玻璃反射罩。 B.倶4組可阻擋的光束切片可360°調整。 C. 可控制的光束切片可360°調整。 D.兩組的鏡片可調整角度。 E.倶兩組的控制槽可置入光圈調整板或兩組G0B0。 F.倶燈泡的對焦校正旋鈕。 G.可調光束之變化功能及上下左右之方向。 H.G9.5燈座，供220V 750W以上之石英鹵素軸向燈泡。 I.15°~30°自動變焦聚光燈。 於最小角度投射距離10M時亮度大於11460Lux。 於最大角度投射距離5M時亮度大於12315Lux。 J.可調整位置的固定軛 K.需附燈具、掛勾、安全索、燈泡一支、色片框。 |

3-8舞台燈光設備（泛光燈）【註：      為規格不符】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁或和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泛光燈 A.外殼須為鋁材製造。 B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。 C.倶自然通風孔散熱。 D.有濾光框及安全網。 E.硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整轴心及防止滑動。 F.在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。 G.對稱式反射器以電鍍凸鋁方式製成。 H.工作角度：0°~2°-90°~92°。 I.1000W鹵素燈光及兩個R7S燈座，電壓220V。 J.附2m長矽質電源線。 K.隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理。 L.須合乎國際安規，及CE標記或UL標記。 M.附安全鏈及掛鉤。 N.原裝進口品，附原廠開具售後服務保固書、海關進口證明。 （偵D卷P43-43背面） | ADB LF1000【和穗】 （廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)） - 鋁材製造。 - 防高溫處理，外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝 - 倶自然通風孔散熱 - 有濾光框及安全網 - 硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動 - 在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。 - 對稱式反射器以電鍍凸鋁方式製成 - 工作角度：0°〜90° - 1000W南素燈光及兩個R7S燈座，電 壓 220V - 附2m長矽質電源線 - 隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理 - 合乎國際安規，CE標記 | RDS HORIZON （廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP、原廠(網購)） - 薄鋼製造 - 防高溫處理，外殼烤黑漆塗裝 - 倶自然通風孔散熱 - 有濾光框及安全網 - 硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動 - 在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。 - 對稱式反射器 - 工作角度：0°〜90° - 800W南素燈光及R7S燈座，電壓220V - 附2m長電源線 - 隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有耐熱塗裝處理 - 合乎日本安規 | STENGER LF1000 （廠商名稱：原廠(網購)） 無型錄 | PHILIPS Selecon Aurora Flood（廠商名稱：Philips Entertainment Lighting Asia-Beijing、Prosperity Lamps & Components Ltd HONG KONG、明立工程顧問有限公司） A.鋁材製造。 B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。 C.倶自然通風孔散熱。 D.有濾光框及安全網。 E. 未記載。 F. 未記載。 G. 未記載。 H. 未記載。 I.1000W，電壓220V-240V。 J. 未記載。 K. 未記載。 L.合乎國際安規， CE標記。 M.未記載。 | ALTMAN Focusing cyc（廠商名：幕後企業有限公司、福茂國際股份有限公司） A.鋁材製造。 B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。 C. 未記載。 D.有濾光框及安全網。 E.硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整轴心及防止滑動。 F.在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。 G.對稱式反射器。 H. 未記載。 I.1500W，120/240V。 J. 未記載。 K. 未記載。 L.合乎國際安規，CE標記。 M.無記載。 | Coemar Sequenza 1000A（廠商名稱：MDS LIGHTING INC） A未記載。 B. 未記載。 C. 未記載。 D. 未記載。 E. 未記載。 F. 未記載。 G. 未記載。 H. 85°、105°。 I.1000W，電壓230V。 J. 未記載。 K. 未記載。 L. 未記載。 M.無記載。 |

3-9舞台燈光設備（天幕燈）【註：      為規格不符】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁或和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天幕燈 A.外殼須為鋁材製造。 B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。 C.倶自然通風孔散熱。 D.有濾光框及安全網。 E.硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動。 F.在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。 G.非對稱式反射器以電鍍凸鋁方式製成。 H.工作角度:0°~2°-90°~92°。 I.1000W鹵素燈光及兩個R7S燈座，電壓220V。 J.附2m長矽質電源線。 K.隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理。 L.須合乎國際安規，及CE標記或UL標記。 M.附安全鏈及掛鉤。 N.原裝進口品，附原廠開具售後服務保固書、海關進口證明。 （偵D卷P43背面） | ADB HF1000【和穗】 （廠商名稱：和穗實業有限公司、福茂國際股份有限公司、ELECTROSONIC、SOLARIS、浙江大豐(China)、RACpro-香港辦事處、原廠(網購)） - 外殼為鋁材製造 - 防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝 - 倶自然通風孔散熱 - 有濾光框及安全網 - 硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動 - 在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用 - 非對稱式反射器以電鍍凸鋁方式製成 - 工作角度：0°〜90° - 1000W鹵素燈光及兩個R7S燈座，電壓220V。 - 2m長矽質電源線 - 隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理 - 合乎國際安規，CE標記 | RDS HORIZON （廠商名稱：明立工程顧問有限公司、Taiwan Toshiba International、ACT DEVICE、ePRO SHOP） - 外殼為薄鋼製造 - 防高溫處理，整組外殼烤黑漆塗裝 - 倶自然通風孔散熱 - 有濾光框及安全網 - 硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動 - 在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用 - 非對稱式反射器 - 工作角度：0°〜90° - 1000W鹵素燈光及兩個R7S燈座，電壓110V。 - 2m長電源線 - 隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理 - 合乎日本安規 | STENGER HF1000 A. 未記載。 B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。 C. 未記載。 D. 未記載。 E. 未記載。 F. 未記載。 G. 未記載。 H. 未記載。 I.R7s，1000W燈泡，電壓220V。 J. 未記載。 K. 未記載。 L. 未記載。 M.未記載。 | PHILIPS Selecon Aurora Cyc（廠商名稱：Philips Entertainment Lighting Asia-Beijing、Prosperity Lamps & Components Ltd HONG KONG、明立工程顧問有限公司） A.外殼為鋁材製造。 B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。 C.倶自然通風孔散熱。 D.有濾光框及安全網。 E.硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動。 F. 未記載。 G. 未記載。 H. 未記載。 I.1000W燈泡，電壓220V。 J. 未記載。 K.隔熱旋鈕，所有金屬成份都須有防腐蝕處理。 L.合乎國際安規，CE標記。 M.未記載。 | ALTMAN sky-cyc（廠商名：幕後企業有限公司、福茂國際股份有限公司） A.外殼為鋁材製造。 B.防高溫處理，整組外殼須沉浸電解液後烤黑漆塗裝。 C. 未記載。 D. 未記載。 E. 未記載。 F.在上部軛上有調整位置的用固定孔提供掛勾使用。 G. 未記載。 H. 未記載。 I.1000W燈泡，電壓120V。 J.2m長電源線。 K. 未記載。 L. 未記載。 M.未記載。 | Robert juliat HORUS（廠商名稱：杭州億達時燈光設備有限公司、MACAO/HONG KONG） A. 未記載。 B. 未記載。 C. 未記載。 D.有濾光框及安全網。 E.硬鋁質提軛夾住雙側可適當調整軸心及防止滑動。 F. 未記載。 G. 未記載。 H. 未記載。 I.1000W，電壓230V/240V。 J.1.5mm2。 K. 未記載。 L.合乎國際安規，CE標記。 M.未記載。 |

4-1視聽音響系統設備（200Wx8後級功率擴大器）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁舉例（五家）（註：和穗所提出表格同宗邁版本） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200Wx8後級功率擴大器 A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。 B.輸出功率：200Wx8組，4歐姆；400Wx4組，8歐姆橋接方式。 C.頻率響應：優於20Hz-20KHz(+0，-0.3dB)。 D.總諧波失真率(THD+N)：低於0.025%(1KHz)。. E.頻道分離度：優於85dB以上。 F.信號雜訊比：優於103dB以上，A加權。 G.輸入靈敏度：大於1V以上。 H.電壓增益：大於36倍以上。 I.散熱系統：2組以上溫控可變速風扇。 J.保護系統：CLIP LIMITER，THERMAL，INRUSH CURRENT PROTECTION，SHORT CIRCUIT，DC，OUTPUT RELAYS，LOW FREQUENCY，HIGH FREQUENCY。 K.阻尼係數：大於200：1。 L.輸入阻抗：大於20K歐姆，平衡式輸入。 M.串音比：大於85dB(A加權，400Hz)以上。 N.電源系統：使用2組以上環形變壓器，並具2組電源開關。 0.面板LED指示燈：具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 P.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。 Q.須檢附符合經濟部商品檢驗局EMC檢測合格，並具有合格證明文件。 （偵D卷P49背面-50） | Bittner 8x200 （和穗、Bittner Audio International GmbH） - 8迴路輸出功率擴大 機，SMT製造標準 - 200Wx8 組，4 歐姆;400W x4組，8歐姆橋接方式。 - 20Hz- 20KHz(+0，-0. 3dB)。 - <0. 025% - >85Db - 103dB，A 加權 - 大於IV - 大於36倍 - 2組溫控可變速風扇 - 保護系統：CLIPLIMITER ， THERMAL，INRUSH CURRENT PROTECTION，SHORT CIRCUIT， DC,OUTPUTRELAYS， LOW FREQUENCY ， HIGH FREQUENCY。 - 200 ： 1 - >20K歐姆，平衡式輸入 - >85dB - 使用2組以上環形變 壓器，並具2組電源 開關 - 具 CLIP， PROTECT， SIGNAL，POWER 等 LED功能指示 | Cresaudio CM2208 - 8迴路輸出功率擴大機 - 220Wx8 組，4 歐姆；400W x4組，8歐姆橋接方式 - 20Hz- 20KHz(+0，-0.3dB)。 - <0. 02%(lKHz) - >97dB - 103dB，A 加權 - 0. 775V - X40倍 - 2組溫控可變速風扇 - 保護系統： CLIP LIMITER，INRUSH CURRENT PROTECTION，SHORT CIRCUIT，DC，ON/OFF TRANSIENTS，OVER-CURRENT - 200 ： 1 - 2OK 歐姆 balanced - >-60dB - 使用環形變壓器，並具 1組電源開關 - 具 CLIP， PROTECT， SIGNAL，POWER 等 LED功能指示 | Peavey XR8300 - 8迴路輸出功率擴大機 - 300Wx8 組，4 歐姆；400W x4組，8歐姆橋接方式。 - 20Hz- 20KHz(+0-ldB) - 0. 02%(lKHz) - 80dB - 100dB - 1.225V - 60dB - 2組溫控可變速風扇 - 保護系統：CLIP LIMITER THERMAL ONRUSH CURRENT PROTECTION ， SHORT CIRCUIT ， DC ， OUTPUT RELAYS ， LOW FREQUENCY ， HIGH FREQUENCY。 - 200 ： 1 - 11K歐姆，平衡式輸入 - 80dB - 使用環形變壓器，並具1 組電源開關 - 具 CLIP， PROTECT， SIGNAL，POWER 等 LED功能指示 | YAMAHA IPA 8200（台灣山葉音樂股份有限公司） A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。 B.200Wx8組，4歐姆；400Wx4組，8歐姆橋接方式。 C.頻率響應：優於20Hz-20KHz(+0，-1.5dB)。 D.<0.5%(1KHz)。. E.60dB。 F.100dB。 G.5.2dBu。 H.26dB。 I.2組溫控可變速風扇。 J.保護系統：POWER，PROTECT，CLIP，SIGNAL，MUTE，PARLLEL，BRIDGE。 K.200：1。 L.20K歐姆，平衡式輸入。 M.65dB。 N.使用環形變壓器，並具2組電源開關。 0.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 | Crown DCi 8/600（泰樂司國際股份有限公司） A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。 B.600Wx8組，4歐姆；600Wx4組，8歐姆。 C.20Hz-20KHz(+0.25dB)。 D.<0.35%。. E.60dB。 F.>108dB。 G.5.2dBu。 H.34dB。 I.2組溫控可變速風扇。 J.保護系統：CLIP LIMITER，INRUSH CURRENT N，SHORT CIRCUIT，DC，OUTPUT RELAYS。 K.200：1。 L.10K歐姆，平衡式輸入。 M.80dB。 N.使用2組環形變壓器，並具2組電源開關。 0.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 | EV CPS8.5（台灣羅伯特博世股份有限公司） A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。 B.輸出功率：500Wx8組，4歐姆；400Wx4組，8歐姆橋接方式。 C.20Hz-20KHz(+0，-0.3dB)。 D.<0.3%(1KHz)。. E.85dB。 F.98dB，A加權。 G.1.1V。 H.32dB。 I.2組溫控可變速風扇。 J.保護系統：CLIP LIMITER，HI TEMP，DC，HF，SHORT CIRCUIT，PICK，INRUSH CURRENT N，SHORT CIRCUIT，OUTPUT RELAYS。 K.200：1。 L.20K歐姆，平衡式輸入。 M.<-80dB。 N.使用2組環形變壓器，並具2組電源開關。 0.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 | Lab.Grouppen C 20:8（福茂國際股份有限公司） A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。 B.250Wx8組，4歐姆；500Wx4組，8歐姆。 C.20Hz-20KHz(+0，-3dB)。 D.<0.05%(1KHz)。. E.>70dB。 F.>112dB。 G.5.2dBu。 H.32dB。 I.2組溫控可變速風扇。 J.保護系統：CLIP LIMITER，THERMAL，INRUSH CURRENT PROTECTION，SHORT CIRCUIT，DC，OUTPUT RELAYS，Mute，Fault，HIGH FREQUENCY。 K.200：1。 L.20K歐姆，平衡式輸入。 M.>70dB。 N.使用2組環形變壓器，並具1組電源開關。 0.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 | ASHLY NE8250（振豐科技事業有限公司） A.8迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT製造標準。 B.輸出功率：250Wx8組，4歐姆；500Wx4組，8歐姆橋接方式。 C.20Hz-20KHz(+1，-1dB)。 D.<0.5%(1KHz)。. E.60dB。 F.>107dB。 G.6.2dBu。 H.35dB。 I.2組溫控可變速風扇。 J. 保護系統：POWER，PROTECT，CLIP，SIGNAL，MUTE，PARLLEL，BRIDGE。 K.200：1。 L.20K歐姆，平衡式輸入。 M.無記載。 N.使用2組環形變壓器，並具2組電源開關。 0.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 |

4-2視聽音響系統設備（400Wx2功率擴大器）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及舉例 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400Wx2功率擴大器 A.雙迴路輸出功率擴大機，並合乎SMT設計及製造標準。 B.輸出功率：大於400W+400W 4歐姆，800W橋接。 C.頻率響應：優於20Hz-20kHz(+0，-0.3dB)。 D.總諧波失真率(THD+N)：低於0.03%(1kHz)。 E.頻道分離度：優於85dB以上。 F.信號雜訊比：優於105dB以上，A加權。 G.輸入靈敏度：大於1V以上。 H.電壓增益：大於40倍以上。 I.散熱系統：1組以上溫控可變速風扇。 J.保護系統：CLIP LIMITER，THERMAL，INRUSH CURRENT PROTECTION，SHORT CIRCUIT，DC，OUTPUT RELAYS，LF，HF。 K.阻尼係數：大於350：1。 L.輸入阻抗：大於20kHz，平衡式輸入。 M.輸入型式：XLR，STEREO JACK COMBO，PHOENIX。 N.輸出型式：具BINDING POSTS及SPEAK0N輸出。 0.串音比：大於85dB(A加權，400Hz)以上。 P.電源變壓器：須使用環形變壓器。 Q.面板LED指示燈：具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 R.内建PC遙控連結埠，經由RS485或RS422連結PC，並在WINDOWS環境下，每一控制迴路可遠端遙控15組以上擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。 S.整組原裝進口。 | Bittner BASIC800（和穗） - 雙迴路輸出，SMT製造標準 - 400W+ 400W 4Ω)，橋接 8Ω，800W - 20Hz〜20kHz (+0，-0. 3dB) - <0. 03% - >85dB。 - >103dB， (20Hz〜 20kHz) - ≧+3dBu - ≧34dB - 2組溫控可變速風扇 - Clip Limiter ， Thermal ， Short Circuit，DC，Muting Delay ， Current Limiter ， Low Frequency ， High Frequency° - 350 ： 1 - 220KΩ，平衡式輸入 - XLR - 具 Binding Posts 及 Speakon 輸出 - 大於85dB(A加權，400Hz) - 電源變壓器：須使用 環形變壓器 - 具 CLIP ， PROTECT ， SIGNAL ， POWER 等 LED功能指示 - 内建PC遙控連結 埠，經由RS485或 RS422連結PC，並在 WINDOWS環境下，每 一控制迴路可遠端 遙控15組以上擴大 機之輸出電平大 小，靜音控制，電源0N/0FF等功能 | Cresaudio CC1800（廠商名稱：海威科技有限公司） - 雙迴路輸出功率擴大機 - 700W+700W ,4Ω，橋接 8Ω1425W - 10Hz〜100kHz (+0-0.3dB) - <0.l%(lkHz) - ≧85Db - ≧103dB，(20Hz〜 20kHz) - ≧+3dBu - X40(32dB) - 2組溫控可變速風扇 - Thermal ，Short Circuit ， DC，Turn-on bursts, Subsonic ， Incorrect load - 300:1 - 15KΩ，平衡式輸入 - XLR - 具 Binding Posts 及 Speakon 輸出 - 75dB - 使用環形變壓器 - 具 CLIP ， PROTECT ， SIGNAL ， POWER 等 LED功能指示 - 經由RS485或 RS422連結PC可遠 端遙控擴大機之輸 出電平大小靜音控 制，電源0N/0FF 等功能 | Peavey PV1500 （廠商名稱：海威科技有限公司） - 雙迴路輸出功率擴大機 - 500W+500W ,4Ω，橋接 8Ω1000W - 20Hz〜20kHz - <0. 03% - ≧85dB - ≧103dB，（20Hz〜 20kHz) - ≧+3dBu - X40+32dB - 2組溫控可變速風扇 - Short Circuit Over-temp thermal RF，DC， stable into load ， Low -cut filter ， - 300:1 - 10KΩ平衡式輸入 - XLR - 具 Binding Posts 及 Speakon 輸出 - lOOdB - 使用環形變壓器 - 具 CLIP ， PROTECT ， SIGNAL ， POWER 等 LED功能指示 - 經由RS485或 RS422連結PC可遠 端遙控擴大機之輸 出電平大小靜音控 制，電源0N/0FF 等功能 | YAMAHA TX6n（台灣山葉音樂股份有限公司） A.雙迴路輸出功率擴大機。 B.3000W+3000W 4Ω，700W橋接。 C.20Hz-20kHz。 D.≦0.2%(1kHz)。 E.≧85dB。 F.≧108dB，(20Hz-20kHz)。 G.0.0dBu-24dBu。 H.43.8dB。 I.2組溫控可變速風扇。 J.CLIP LIMITER，THERMAL，SHORT CIRCUIT，DC，MUTING DELAY，CURRENT LIMITER。 K.300：1。 L.≧20k歐姆，平衡式輸入。 M.XLR。 N.具BINDING POSTS及SPEAK0N輸出。 0.65dB。 P.使用環形變壓器。 Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。 | Crown CDi1000（泰樂司國際股份有限公司） A.雙迴路輸出功率擴大機。 B.500W+500W 4Ω，橋接8Ω1000W。 C.20Hz-20kHz(+0，-1dB)。 D.<0.5%。 E.>70dB。 F.≧100dB，(20Hz-20kHz)。 G.≧+3dBu。 H.≧34dB。 I.2組溫控可變速風扇。 J.CLIP LIMITER，THERMAL，SHORT CIRCUIT，DC，MUTING DELAY，CURRENT LIMITER，LOW FREQUENCY，HIGH FREQUENCY。 K.500：1。 L.20k歐姆，平衡式輸入。 M.XLR。 N.具BINDING POSTS。 0.70dB。 P使用環形變壓器。 Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。 | EV CPS2.4（台灣羅伯特博世股份有限公司） A.雙迴路輸出功率擴大機。 B.450W+450W，4Ω，900W橋接8Ω。 C.10Hz-40kHz ±1dB。 D.<0.03%(1kHz)。 E.≧85dB。 F.>106dB。 G.+2.2dBu。 H.32dB。 I.3組溫控可變速風扇。 J.CLIP LIMITER，THERMAL，SHORT CIRCUIT，DC，HF，MUTING DELAY，CURRENT LIMITER，BACK-EMF。 K.300：1。 L.20k歐姆，平衡式輸入。 M.XLR。 N.具BINDING POSTS。 0.80dB。 P.使用環形變壓器。 Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。 | Lab. Grouppen IPD 1200（福茂國際股份有限公司） A.雙迴路輸出功率擴大機。 B.2x600W，4Ω，橋接8Ω，1200W。 C.2Hz-42kHz -0.3dB。 D.<0.05%。 E.>80dB。 F.>102dB，(20Hz-20kHz)。 G.6dBu。 H.30.2dB。 I.2組溫控可變速風扇。 J.SIGNAL/MUTE，CLIP LIMITER，POWER DC，MUTING DELAY，CURRENT LIMITER。 K.300：1。 L.18kΩ，平衡式輸入。 M.XLR。 N.具BINDING POSTS及SPEAK0N輸出。 0.80dB。 P.使用環形變壓器。 Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。 | ASHLY NE800（振豐科技事業有限公司） A.雙迴路輸出功率擴大機。 B.400W+400W，4Ω，橋接8Ω，800W。 C.20Hz-20kHz(+1，-1dB)。 D.<0.5%。 E.>85dB。 F.>107dB，(20Hz-20kHz)。 G.21dBu。 H.≧34dB。 I.2組溫控可變速風扇。 J.CLIP LIMITER，THERMAL，SHORT CIRCUIT，DC，MUTING DELAY，CURRENT LIMITER。 K.300：1。 L.≧20kΩ，平衡式輸入。 M.XLR。 N.Euroblock。 0.無記載。 P.使用環形變壓器。 Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。 | SAMSON SX1200（銳立企業有限公司） A.雙迴路輸出功率擴大機。 B.450W+450W，4Ω，橋接8Ω，900W。 C.20Hz-20kHz(+0，-0.5dB)。 D.<0.05%。 E.>85dB。 F.>102dB，(20Hz-20kHz)。 G.+4dBu。 H.32dB。 I.2組溫控可變速風扇。 J.CLIP LIMITER，THERMAL，SHORT CIRCUIT，DC OFFSET，CURRENT INRUSH，RF，ON/OFF MUTING。 K.350：1。 L.30kΩ，平衡式輸入。 M.XLR。 N.具BINDING POSTS及SPEAK0N輸出。 0.無記載。 P.使用環形變壓器。 Q.具CLIP，PROTECT，SIGNAL，POWER等LED功能指示。 R.經由RS485或RS422連結PC，可遠端遙控擴大機之輸出電平大小，靜音控制，電源0N/0FF等功能。 |

4-3視聽音響系統設備（近主喇叭組）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近主喇叭組 A.型式：二音路梯形喇叭，内含一組12吋以上低音喇叭，及一組1”高音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.頻率響應：優於55Hz~18KHz以上。 C.靈敏度(SPL 1W@ 1m)：優於99dB以上。 D.承受功率：RMS 40OW，Peak 800W以上。 E.阻抗：4歐姆或8歐姆。 F.涵蓋角度：優於水平60°，垂直40°。 G.接頭：Speakon或同等品。 H.箱體至少有四處以上供懸掛調整用掛點。 | TR MS-12H1 （和穗、無限動感影音有限公司(香港)） - 二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，及一組1”高音喇叭 - 50Hz 〜20KHz - SPL 1w@lm：98dB - RMS 40OW，Peak 800W - 8歐姆 - 60°x40° - Speakon - 箱體有11處供懸掛調整用掛點 | EAW JF26 （新麗聲樂器行） - 二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，及一組1”高音喇叭 - 55Hz〜20KHz - SPL 1w@lm：108dB - 500W @ 8ohm - 8歐姆 - 60°x45° - Speakon - 箱體有四處供懸掛調整用掛點 | Peavey PVX 12 （海威科技有限公司） - 二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，及一組1”高音喇叭 - 48Hz〜21KHz - SPL 1w@lm：119dB - RMS 400W ， Peak 800W - 8歐姆 - 100°x50° - Speakon - 箱體有四處供懸掛調整用掛點 | YAMAHA IF2112（台灣山葉音樂股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含15吋低音喇叭，擴散型高音喇叭。 B.50Hz~20KHz。 C.SPL 1W@ 1m：110dB。 D.RMS 60OW，Peak 2400W。 E.8歐姆。 F.60°x40°。 G.NL4/barrier strip Wired in parallel。 H.箱體有四處供懸掛調整用掛點。 | JBL AM7212（英大貿易股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，擴散型高音喇叭。 B.36Hz~20KHz。 C.SPL 1W@ 1m：123dB。 D.RMS 60OW，Peak 2400W。 E.8歐姆。 F.60°x40°。 G.Speakon。 H.箱體有四處供懸掛調整用掛點。 | RH CFX121（宜盛科技股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含15吋低音喇叭，擴散型高音喇叭。 B.70Hz~18KHz。 C.SPL 1W@ 1m：128dB。 D.RMS 50OW。 E.8/4歐姆。 F.60°x40°。 G.Speakon。 H.箱體有四處供懸掛調整用掛點。 |

4-4視聽音響系統設備（遠主喇叭組）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遠主喇叭組 A.型式：二音路梯形喇叭，内含15吋以上低音喇叭，1吋高音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.頻率響應：優於55Hz~18KHz。 C.靈敏度(SPL 1W@ 1m)：99dB以上。 D.承受功率：RMS 400W，Peak 800W以上。 E.阻抗：8歐姆。 F.涵蓋角度：60°x40°。 G.接頭：Speakon或同等品。 H.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。 | TR FD-15H1 （和穗、無限動感影音有限公司(香港)） - 二音路梯形喇叭，内含15吋低音喇叭，1吋高音喇叭 - 50Hz〜18KHz 47Hz - SPL 1W@ 1m：99Db - RMS 400W，Peak 800W - 8歐姆 - 涵蓋角度：60°x40° - Speakon | EAW JF56 （新麗聲樂器行） - 二音路梯形喇叭，内含15吋低音喇叭，1吋高音喇叭 - 47Hz〜20KHz - SPL 1W@ 1m：107dB - 650W @ 8ohm - 8歐姆 - 60°x45° - Speakon | Peavey PVX 15 （海威科技有限公司） - 二音路梯形喇叭，内含15吋低音喇叭，1吋高音喇叭 - 45Hz〜21KHz - SPL m lm ： 120dB - RMS 400W ， Peak 800W - 8歐姆 - 100°x50° - Speakon | YAMAHA IF-2115（台灣山葉音樂股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，1吋高音喇叭。 B.50Hz~20KHz。 C.SPL 1W@ 1m：110dB。 D.RMS 600W，Peak 2400W。 E.8歐姆。 F.60°x40°。 G.NL4/barrier strip Wired in parallel。 | JBL AM7215（英大貿易股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，高音喇叭。 B.36Hz~20KHz。 C.SPL 1W@ 1m：123dB。 D.RMS 600W，Peak 2400W。 E.8歐姆。 F.60°x40°。 G.Speakon。 | RH CFX151（宜盛科技股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，1吋高音喇叭。 B.60Hz~18KHz。 C.SPL 1W@ 1m：131dB。 D.RMS 700W。 E.8歐姆。 F.60°x40°。 G.Speakon。 |

4-5視聽音響系統設備（超低音喇叭）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超低音喇叭 A.型式：超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。 B.頻率響應：優於35Hz~500Hz，-6dB。 C.靈敏度：98dB以上，1W，1M。 D.承受功率：RMS 600W，Peak 1200W以上。 E.阻抗：4歐姆或8歐姆。 F.接頭：Speakon或同等品。 G.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。 （偵D卷P53） | TR TH-118B （和穗、無限動感影音有限公司(香港)） - 超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。 - 35Hz~500Hz，-6dB。 - 101dB，1W，1M - RMS 750W，Peak 1500W - 8歐姆 - Speakon | EAW SB180Zp （新麗聲樂器行） - 超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。 - 29Hz〜150Hz - 101dB，1W，1M - 700W @ 8ohm - 8歐姆 - Speakon | Peavey QW118 （海威科技有限公司） - 超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。 - 47Hz〜1.5Hz，+-3d - 103dB，1W，1M - RMS 800W ， Peak 1600W - 8歐姆 - Speakon | YAMAHA IS1118（台灣山葉音樂股份有限公司） A.超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。 B.33Hz~3KHz，-6dB。 C.124dB，1W，1M。 D.RMS 600W，Peak 1200W。 E.8歐姆。 F.NL4/barrier strip Wired in parallel。 | JBL ASB7118（英大貿易股份有限公司） A.超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。 B.22Hz~1KHz。 C.96dB，1W，1M。 D.Roting 2000W。 E.8歐姆。 F.Speakon。 | RH CFX18S（宜盛科技股份有限公司） A.超低音喇叭、內含18吋低音喇叭及驅動音箱、整組原廠原裝進口。 B.35Hz~100Hz，-6dB。 C.128dB以上，1W，1M。 D.RMS 800W。 E.4歐姆或8歐姆。 F.Speakon。 |

4-6視聽音響系統設備（舞台前沿喇叭）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞台前沿喇叭 A.型式：全音域主喇叭，内含1”以上之Biradial/Tweeter高音及8”以上之低音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.頻率響應：優於70Hz~19KHz以上。 C.靈敏度(SPL 1W@ 1M)：94dB以上。 D.截頻點：介於3KHz~3.5KHz。 E.承受功率：RMS 250W，Peak 500W以上。 F.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。 （偵D卷P53-53背面） | TR FD-8T （和穗、無限動感影音有限公司(香港)） - 二音路梯形喇叭，内含1” Biradial/Tweeter 高音及 8吋低音喇叭 - 70Hz〜19KHz - SPL 1W@ lm:94Db - 截頻點：3.5KHz - RMS 250W，Peak 500W | EAW JF8 （新麗聲樂器行） - 二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭 - 66Hz〜20KHz - PL 1W@ lm:118dB - 3.5KHz - 340W @ 8ohm | Peavey PR10 （海威科技有限公司） - 二音路梯形喇叭，内含10吋低音喇叭 - 54Hz〜21KHZ - PL 1W@ lm:95dB - 3.5KHz - RMS 400W，Peak 800W | YAMAHA IF 2108（台灣山葉音樂股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含8吋低音喇叭，1.7”高音喇叭。 B.55Hz~19KHz。 C.SPL 1W@ 1M)：95dB。 D.3.5KHz。 E.RMS 200W，Peak 400W。 | JBL AC18/26（英大貿易股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含8吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.52Hz~20KHz。 C.SPL 1W@ 1M)：116dB。 D.非主要功能規範，詳細部manual手冊。 E.RMS 250W，Peak 1000W。 | RH CFX81（宜盛科技股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含8吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.70Hz~20KHz。 C.SPL 1W@ 1M)：117dB。 D.非主要功能規範，詳細部manual手冊。 E.RMS 200W。 |

4-7視聽音響系統設備（舞台監聽喇叭）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舞台監聽喇叭 A.型式：二音路梯形喇叭，内含兩支8吋以上低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.頻率響應：優於65Hz~19KHz。 C.靈敏度(SPL 1W@ 1m)：96dB以上。 D.承受功率：RMS 500W，Peak 1000W以上。 E.阻抗：4歐姆。 F.接頭：Speakon或同等品。 G.涵蓋角度：100°x50°以上。 H.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。 （偵D卷P53背面） | TR ASM-28H1 （和穗、無限動感影音有限公司(香港)） - 二音路梯形喇叭，内含兩支8 吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口 - 65Hz〜19KHz - SPL 1W@ 1m：96db - RMS 500W，Peak 1000W - 8歐姆 - Speakon - 100°x50° | EAW KF200NT （新麗聲樂器行） - 三音路梯形喇叭，内含1支10及1支8吋喇叭，擴散型高音喇叭，整組原麻原裝進口 - 74Hz〜20KHz - SPL 1W@ 1m：122dB - 1500W @ 8ohm - 8歐姆 - Speakon - 100°xl00° | Peavey Versarry212 （海威科技有限公司） - 二音路梯形喇叭，内含兩支8吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口 - 90Hz〜20KHz - SPL 1W@ 1m：99dB - RMS 400W，Peak 1000W - 8歐姆 - Speakon - 100°x50° | YAMAHA IF2208（台灣山葉音樂股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含12吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.55Hz~19KHz。 C.SPL 1W@ 1m：118dB。 D.RMS 400W，Peak800W。 E.8歐姆。 F.NL4/barrier strip Wired in parallel。 G.90°x60°。 | Opointaudio OPA 28NP（Muse Audio Hong Kong Ltd.） A.二音路梯形喇叭，内含兩支8吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.80Hz~20KHz。 C.SPL 1W@ 1m：95dB。 D.RMS 400W，Peak 1600W。 E.4歐姆。 F.Speakon。 G.80°conical。 | RCF P5228L（銳立企業有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含兩支8吋低音喇叭，擴散型高音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.80Hz~20KHz。 C.SPL 1W@ 1m：98dB。 D.RMS 500W，Peak 2000W。 E.8歐姆。 F.Speakon。 G.90°x20°。 |

4-8視聽音響系統設備（後輔助喇叭）【註：      為規格不符；       為數值不同】

| 圖說規格 | 圖說列舉三家 |  |  | 宗邁及和穗舉例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後輔助喇叭 A.型式：全音域主喇叭，内含1”以上之Biradial/Tweeter高音及8”以上之低音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.頻率響應：優於70Hz~19KHz以上。 C.靈敏度（1W，1M)：94dB以上。 D.截頻點：介於3KHz~3.5KHz。 E.承受功率RMS 250W，Peak 500W以上。 F.原裝進口品，附台灣總代理售後服務保固書及海關進口證明。 （偵D卷P53背面-54） | TR FD-8T （和穗、無限動感影音有限公司(香港)） - 二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原裝進口 - 70Hz〜19KHz - SPL 1w@ lm : 94dB - 3.5KHz - RMS 250W，Peak 500W | EAW JF8 （新麗聲樂器行） - 二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原裝進口 - 66Hz〜22KHz - SPL 1w@ lm : 118dB - 3.5KHz - 340W @ 8ohm | Peavey PR10 （海威科技有限公司） - 二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原裝進口 - 54Hz〜21KHz - SPL 1w@ lm : 95dB - 3.5KHz - RMS 400W ， Peak 800W | YAMAHA IF 2108（台灣山葉音樂股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.55Hz~19KHz。 C.SPL 1W@ 1M)：115dB。 D.3.5KHz。 E.RMS 200W，Peak 400W。 | JBL AC18/26（英大貿易股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.52Hz~20KHz。 C.SPL 1W@ 1M)：97dB。 D.3.5KHz。 E.RMS 500W，Peak 1000W。 | RH CFX81（宜盛科技股份有限公司） A.二音路梯形喇叭，内含1”高音及8吋低音喇叭，整組原廠原裝進口。 B.60Hz~20KHz。 C.SPL 1W@ 1M)：117dB。 D.未記載 E.RMS 500W。 |