附表四：活動中心機電及消防復原
	[bookmark: _GoBack]項次
	項目及說明
	數量
	原告請求金額

	一
	電氣幹線/箱體設施工程
	
	

	1
	塑膠纜線/XLPE600V200m㎡1/C含銅管型端子、絕緣色套
	400m
	210400

	2
	塑膠纜線/XLPE600V150m㎡1/C含銅管型端子、絕緣色套
	100m
	40700

	3
	塑膠纜線/XLPE600V125m㎡1/C含銅管型端子、絕緣色套
	970m
	318160

	4
	塑膠纜線/XLPE600V100m㎡1/C含銅管型端子、絕緣色套
	400m
	107600

	5
	屋外管路挖掘/D：1400mm及回填（含鋼筋混凝土→川沙→級配→地磚/柏油）、復原/含配合棄土相關規定及運送處理費、既設外管幹線抽出、整理、新設PVC管及配件含佈線
	40m
	138960

	6
	手孔/鋼筋混凝土製含鑄鐵蓋板/類台電規格、鏈條、接地螺栓、接地設施、…。
	2組
	30172

	7
	手孔/鋼筋混凝土現場澆製：含挖掘、打鑿、穿牆、復原、鍍鋅鋼板/角鋼、花板（或實心防腐硬質木板/t：50mm以上）蓋板/
	1組
	22976

	8
	室內雙槽複合型金屬烤漆線槽/w500＋w400、t：1.5mm（合併動力、照明）含手孔與線槽間導口線槽/T：3.2mm、3道烤漆膜厚共
	150m
	372150

	9
	線槽彎頭、三通、蓋板/t：1.6mm（合併動力、照明）
	1式
	55248

	10
	線槽鍍鋅角鋼支架、螺栓、螺絲組、接地設施、…（動力、照明）
	1式
	35368

	11
	拉線配結線另件、五金、耗材…等
	1式
	33284

	12
	配管另件、五金、耗材…等
	1式
	32241

	13
	變電站開關儀表安裝固定改裝（綜合電表MP＋ML、變流器MP＋ML、電容器/ML增設）含連線完成之所有相關器材
	1式
	66006

	14
	落地型配電箱組/t：3.2/2.3mm防水型/含內裝器材/動力.220v- BF.AC Panel/地下室
	1組
	127041

	15
	落地型配電箱組/t：3.2/2.3mm防水型/含內裝器材/動力.220v- BF.ATSA.B Panel/地下室
	1組
	87936

	16
	落地型自動電容器配電箱組APFR 50KVAR12段/t：3.2/2.3mm防水型號/含內裝器材/動力.220v- BF.SC Panel/各相零點投入附各組儀表、指示燈、…等/地下室
	1組
	152052

	17
	落地型配電箱組/t：3.2/2.3mm防水型/含內裝器材/動力.220v- B1P Panel/地下室
	1組
	31859

	18
	壁掛型配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/220v- DB.P/CB.P/AC.P/AD.P Panel/地下室
	3組
	165789

	19
	壁掛型配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/110/190v- CB.L/AC.L/AD.L Panel/地下室
	3組
	128331

	20
	配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/110v/190v- B1.LPanel/110V總
	1組
	77931

	21
	落地型配電箱組/t：3.2/2.3mm防水型/含內裝器材/110/190v- BLPanel/地下室
	1組
	33308

	22
	壁掛型配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/110/190v-CB.L/AC.L/AD.L Panel/地下室
	3組
	164538

	23
	壁掛型配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/110/191v-EL Panel/1樓
	1組
	35333

	24
	壁掛型配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/220v-1P1 Panel/1樓
	1組
	54786

	25
	落地型自動電容器配電箱組APFR 60KVAR12段/t：3.2/2.3mm防水型號/含內裝器材/動力.220v MP.SC Panel/各相零點投入附各組儀表、指示燈、…等/設1樓高壓變電室外
	1組
	152052

	26
	自動電容器配電箱組APFR 3＋7KVAR2段//含電容器控制器及相關內裝器材/120/208v-ML.SC Panel/各相零點投入附各組儀表、指示燈、…等/設1樓高壓變電室箱體內
	1組
	34949

	小計
	
	
	2709170

	二
	電氣管線/照明工程
	
	

	1
	照明開關系統控制設施/完全二線式包含主機、編碼解碼器、電源穩壓組件、雙隔離數位纜線、鋼導線管、壁版暗開關、箱體、…設定器、…施工安裝設定相關器材配件…等（BF~RF）
	1式
	149852

	2
	綜合電錶基本套裝軟體及電腦控制器、銀幕、UPS、電源穩壓組件、周邊配件、雙隔離數位纜線、鋼導線管、開關箱體、…施工安裝設定相關器材配件…等（BF~RF）
	1式
	269450

	3
	照明設施（T5-54W*2防炫光型）穩壓型電子式安定器/雙燈管並聯型-110~220v、燈具板厚1.0mm以上.附無眩光鍍銀反射板、晝光色燈管、簧片式快速接頭
	269組
	635378

	4
	鋼導線管/EMT及安裝施工相關五金、配件
	1式
	100723

	5
	鋼板烤漆拉線箱/含配件另件、五金、耗材…等。
	1式
	18580

	6
	高架施工作業車架/租賃
	2組
	52602

	7
	塑膠纜線/PVC600V 1/C、n/C（查修抽換、新設、增設/一樓圖書館地坪暗管線汰換-鋼導線管/加綠色設備接地線、各新舊箱體及圖說/現場故障迴路-短路/清除拆除回路/更新復原供電完成**詳圖說現場…BF~RF/地下樓至頂樓
	1式
	156800

	8
	電力儀表及控制設備突波及接地設施（含接地極紅銅板*E極、SUS3004防水箱體、輔助接地極.P/C、出地線、外接線、突波吸收器、……施工所須器材）
	1式
	38225

	9
	發電機組維修（引擎、周邊配件/含油箱、蓄電池組、充電機、消音器、通風設施、電路管線…等
	1組
	25368

	小計
	
	
	1446978

	三
	消防設施工程
	
	

	1
	感測器
	1式
	6435

	2
	標示器材
	1式
	3805

	3
	滅火器及相關配件
	1式
	12390

	4
	鋼導管線及相關配件
	1式
	26285

	5
	塑膠導線
	1式
	52156

	6
	另料、五金/含施工、測試
	1式
	14872

	小計
	
	
	115943

	四
	監控防盜淹水警報設施復原工程
	
	

	1
	地下室淹水警報聲光傳訊主機、防水箱體（板厚：t2.3mm）、控制器、感測器、纜線、二線式轉換界面、網路器材
	2組
	32852

	2
	監控防盜設施器材
	1式
	13084

	小計
	
	
	45936

	五
	給水排水衛生系統復原工程
	
	

	1
	活動中心所有管道間一樓至頂樓廢棄物清理、拆除、運棄、油漆（漆成壁版純白色）、鍍鋅角鋼/槽鋼安裝、鋼板防火防水門更新安裝（含門框門鎖）
	1式
	28390

	2
	地下室、1樓至4樓各廁所給水、排水、衛生系統管路汰換（含馬桶、地板、面盆、存水彎、清潔口、…打鑿更新復原
	1式
	78005

	3
	抽水機組測試檢修更新（含清水、汙水、廢水、消防泵浦）
	1式
	15190

	小計
	
	
	121585

	六
	雜項配合工程
	
	

	1
	專業繪圖（含建築平面圖、昇位圖、施工圖、/平面＋立面圖、承認圖、現場勘查量測
	1式
	35318

	2
	安全帽/電工專用型/ASS材質-大盤帽、附測試資料
	6頂
	5268

	3
	安全帽/電工專用型/ASS材質-大盤帽、附PC透明全罩面板*2、測試資料
	2頂
	3096

	4
	鋁合金A型梯2M*2、3M*2
	1式
	8778

	5
	鋁合金4關節摺疊梯1M*6
	1組
	5518

	6
	絕緣電錶500/600V1000MΩ指針型/附硬殼外箱導線、2000mA以上充電電池*12＋充電器*1、測試導線、中英文操作說明書、校驗標籤資料…
	1組
	12506

	7
	接地電錶Ω指針型/附硬殼外箱、測試導線、2500mA以上充電電池*12＋充電器*1、中英文作說明書、校驗標籤資料
	1組
	25011

	8
	資料整理、紀錄、照相…相關文件
	1式
	6614

	9
	器材設備吊運、安裝、固定、基礎…等工料、機組提供
	1式
	15170

	小計
	
	
	117279

	總計
	
	4556891




