附表四：活動中心機電及消防復原

| 項次 | 項目及說明 | 數量 | 原告請求金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 電氣幹線/箱體設施工程 |  |  |
| 1 | 塑膠纜線/XLPE600V200m㎡1/C含銅管型端子、絕緣色套 | 400m | 210400 |
| 2 | 塑膠纜線/XLPE600V150m㎡1/C含銅管型端子、絕緣色套 | 100m | 40700 |
| 3 | 塑膠纜線/XLPE600V125m㎡1/C含銅管型端子、絕緣色套 | 970m | 318160 |
| 4 | 塑膠纜線/XLPE600V100m㎡1/C含銅管型端子、絕緣色套 | 400m | 107600 |
| 5 | 屋外管路挖掘/D：1400mm及回填（含鋼筋混凝土→川沙→級配→地磚/柏油）、復原/含配合棄土相關規定及運送處理費、既設外管幹線抽出、整理、新設PVC管及配件含佈線 | 40m | 138960 |
| 6 | 手孔/鋼筋混凝土製含鑄鐵蓋板/類台電規格、鏈條、接地螺栓、接地設施、…。 | 2組 | 30172 |
| 7 | 手孔/鋼筋混凝土現場澆製：含挖掘、打鑿、穿牆、復原、鍍鋅鋼板/角鋼、花板（或實心防腐硬質木板/t：50mm以上）蓋板/ | 1組 | 22976 |
| 8 | 室內雙槽複合型金屬烤漆線槽/w500＋w400、t：1.5mm（合併動力、照明）含手孔與線槽間導口線槽/T：3.2mm、3道烤漆膜厚共 | 150m | 372150 |
| 9 | 線槽彎頭、三通、蓋板/t：1.6mm（合併動力、照明） | 1式 | 55248 |
| 10 | 線槽鍍鋅角鋼支架、螺栓、螺絲組、接地設施、…（動力、照明） | 1式 | 35368 |
| 11 | 拉線配結線另件、五金、耗材…等 | 1式 | 33284 |
| 12 | 配管另件、五金、耗材…等 | 1式 | 32241 |
| 13 | 變電站開關儀表安裝固定改裝（綜合電表MP＋ML、變流器MP＋ML、電容器/ML增設）含連線完成之所有相關器材 | 1式 | 66006 |
| 14 | 落地型配電箱組/t：3.2/2.3mm防水型/含內裝器材/動力.220v- BF.AC Panel/地下室 | 1組 | 127041 |
| 15 | 落地型配電箱組/t：3.2/2.3mm防水型/含內裝器材/動力.220v- BF.ATSA.B Panel/地下室 | 1組 | 87936 |
| 16 | 落地型自動電容器配電箱組APFR 50KVAR12段/t：3.2/2.3mm防水型號/含內裝器材/動力.220v- BF.SC Panel/各相零點投入附各組儀表、指示燈、…等/地下室 | 1組 | 152052 |
| 17 | 落地型配電箱組/t：3.2/2.3mm防水型/含內裝器材/動力.220v- B1P Panel/地下室 | 1組 | 31859 |
| 18 | 壁掛型配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/220v- DB.P/CB.P/AC.P/AD.P Panel/地下室 | 3組 | 165789 |
| 19 | 壁掛型配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/110/190v- CB.L/AC.L/AD.L Panel/地下室 | 3組 | 128331 |
| 20 | 配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/110v/190v- B1.LPanel/110V總 | 1組 | 77931 |
| 21 | 落地型配電箱組/t：3.2/2.3mm防水型/含內裝器材/110/190v- BLPanel/地下室 | 1組 | 33308 |
| 22 | 壁掛型配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/110/190v-CB.L/AC.L/AD.L Panel/地下室 | 3組 | 164538 |
| 23 | 壁掛型配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/110/191v-EL Panel/1樓 | 1組 | 35333 |
| 24 | 壁掛型配電箱組/t：2.3mm防水型/含內裝器材/220v-1P1 Panel/1樓 | 1組 | 54786 |
| 25 | 落地型自動電容器配電箱組APFR 60KVAR12段/t：3.2/2.3mm防水型號/含內裝器材/動力.220v MP.SC Panel/各相零點投入附各組儀表、指示燈、…等/設1樓高壓變電室外 | 1組 | 152052 |
| 26 | 自動電容器配電箱組APFR 3＋7KVAR2段//含電容器控制器及相關內裝器材/120/208v-ML.SC Panel/各相零點投入附各組儀表、指示燈、…等/設1樓高壓變電室箱體內 | 1組 | 34949 |
| 小計 |  |  | 2709170 |
| 二 | 電氣管線/照明工程 |  |  |
| 1 | 照明開關系統控制設施/完全二線式包含主機、編碼解碼器、電源穩壓組件、雙隔離數位纜線、鋼導線管、壁版暗開關、箱體、…設定器、…施工安裝設定相關器材配件…等（BF~RF） | 1式 | 149852 |
| 2 | 綜合電錶基本套裝軟體及電腦控制器、銀幕、UPS、電源穩壓組件、周邊配件、雙隔離數位纜線、鋼導線管、開關箱體、…施工安裝設定相關器材配件…等（BF~RF） | 1式 | 269450 |
| 3 | 照明設施（T5-54W*2防炫光型）穩壓型電子式安定器/雙燈管並聯型-110~220v、燈具板厚1.0mm以上.附無眩光鍍銀反射板、晝光色燈管、簧片式快速接頭 | 269組 | 635378 |
| 4 | 鋼導線管/EMT及安裝施工相關五金、配件 | 1式 | 100723 |
| 5 | 鋼板烤漆拉線箱/含配件另件、五金、耗材…等。 | 1式 | 18580 |
| 6 | 高架施工作業車架/租賃 | 2組 | 52602 |
| 7 | 塑膠纜線/PVC600V 1/C、n/C（查修抽換、新設、增設/一樓圖書館地坪暗管線汰換-鋼導線管/加綠色設備接地線、各新舊箱體及圖說/現場故障迴路-短路/清除拆除回路/更新復原供電完成**詳圖說現場…BF~RF/地下樓至頂樓 | 1式 | 156800 |
| 8 | 電力儀表及控制設備突波及接地設施（含接地極紅銅板*E極、SUS3004防水箱體、輔助接地極.P/C、出地線、外接線、突波吸收器、……施工所須器材） | 1式 | 38225 |
| 9 | 發電機組維修（引擎、周邊配件/含油箱、蓄電池組、充電機、消音器、通風設施、電路管線…等 | 1組 | 25368 |
| 小計 |  |  | 1446978 |
| 三 | 消防設施工程 |  |  |
| 1 | 感測器 | 1式 | 6435 |
| 2 | 標示器材 | 1式 | 3805 |
| 3 | 滅火器及相關配件 | 1式 | 12390 |
| 4 | 鋼導管線及相關配件 | 1式 | 26285 |
| 5 | 塑膠導線 | 1式 | 52156 |
| 6 | 另料、五金/含施工、測試 | 1式 | 14872 |
| 小計 |  |  | 115943 |
| 四 | 監控防盜淹水警報設施復原工程 |  |  |
| 1 | 地下室淹水警報聲光傳訊主機、防水箱體（板厚：t2.3mm）、控制器、感測器、纜線、二線式轉換界面、網路器材 | 2組 | 32852 |
| 2 | 監控防盜設施器材 | 1式 | 13084 |
| 小計 |  |  | 45936 |
| 五 | 給水排水衛生系統復原工程 |  |  |
| 1 | 活動中心所有管道間一樓至頂樓廢棄物清理、拆除、運棄、油漆（漆成壁版純白色）、鍍鋅角鋼/槽鋼安裝、鋼板防火防水門更新安裝（含門框門鎖） | 1式 | 28390 |
| 2 | 地下室、1樓至4樓各廁所給水、排水、衛生系統管路汰換（含馬桶、地板、面盆、存水彎、清潔口、…打鑿更新復原 | 1式 | 78005 |
| 3 | 抽水機組測試檢修更新（含清水、汙水、廢水、消防泵浦） | 1式 | 15190 |
| 小計 |  |  | 121585 |
| 六 | 雜項配合工程 |  |  |
| 1 | 專業繪圖（含建築平面圖、昇位圖、施工圖、/平面＋立面圖、承認圖、現場勘查量測 | 1式 | 35318 |
| 2 | 安全帽/電工專用型/ASS材質-大盤帽、附測試資料 | 6頂 | 5268 |
| 3 | 安全帽/電工專用型/ASS材質-大盤帽、附PC透明全罩面板*2、測試資料 | 2頂 | 3096 |
| 4 | 鋁合金A型梯2M*2、3M*2 | 1式 | 8778 |
| 5 | 鋁合金4關節摺疊梯1M*6 | 1組 | 5518 |
| 6 | 絕緣電錶500/600V1000MΩ指針型/附硬殼外箱導線、2000mA以上充電電池*12＋充電器*1、測試導線、中英文操作說明書、校驗標籤資料… | 1組 | 12506 |
| 7 | 接地電錶Ω指針型/附硬殼外箱、測試導線、2500mA以上充電電池*12＋充電器*1、中英文作說明書、校驗標籤資料 | 1組 | 25011 |
| 8 | 資料整理、紀錄、照相…相關文件 | 1式 | 6614 |
| 9 | 器材設備吊運、安裝、固定、基礎…等工料、機組提供 | 1式 | 15170 |
| 小計 |  |  | 117279 |
| 總計 |  |  | 4556891 |