## 工作表1
105建字第452號判決附表(見本院卷一第33頁)
項目 | 樓層 | 項目 | 原告主張工數 | 本院認定工數
1 | 1F | 消防泵浦室水箱給水配管 | 2 | 2
2 | 1F | 泵浦基礎座排水施作 | 2 | 2
3 | 1F | 消防管依圖施工路徑修改(含送水口及拆除) | 37 | 37
4 | 2F | 電信室消防管路徑修改，至C梯管道間路徑修改 | 10 | 10
5 | 2F | 總機室4"消防管路徑高度修改 | 35 | 35
6 | 2~8F | B、C梯消防箱切低及砌磚 | 10 | 0
7 | 3F | B梯消防箱主系統線路(人為破壞)重新查線補線 | 4 | 0
8 | 3F | 挑高區2只廣播管線路未施作，重新查線補線 | 10 | 0
9 | 6F | D梯消防箱主系統線路(人為破壞)重新查線補線 | 4 | 0
10 | 3F | 對照式探測器位置修改 | 10 | 10
11 | 6F | 對照式探測器位置修改 | 10 | 10
12 | 6F | 廣播EMT配管(人為破壞)二次施工 | 19 | 0
13 | 2~7F | RC配管位置與裝修位置器具線路延長 | 25 | 25
14 | 2FC梯 | 立管耐壓4吋閘閥另件問題2處 | 12 | 0
15 | ABC梯 | 立管試壓不良品造成無法持壓 | 10 | 0
16 | 1F | 一齊開施閥兩組修改支管增加 | 15 | 0
17 | 2F | 送水口無法洗洞，以修打方式處理 | 2 | 0
18 | 1~2F | 一齊開施閥測試出口位置更換成側邊 | 15 | 0
19 | 8F | 火警探測器漏水損壞更新 | 2 | 0
20 | 8F | 消防局要求增加探測器 | 2 | 2
21 | 1F | 消防局栓箱及手動啟動開關移位 | 8 | 8
22 | 1F | 消防局要求增設泡沫頭 | 2 | 2
|  | 小計(工) | 246 | 143
|  | 總金額2500元/工 | 615000