【附表】
	契約全部
	南澳站部分
	南澳站以外部分
	備註

	項目
	說明
	數量
	單位
	單價
	複價
	數量
	複價
	數量
	複價
	

	　
	GeotechInstrumentsProducts
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	深井地震站系統(1.1~1.4)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	地震儀
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1.1
	井下寬頻地震儀
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	a
	寬頻感應器
	6
	套
	746,260
	4,477,560
	1.000
	746,260
	5.000
	3,731,300
	　

	b
	深井安裝附件
	6
	套
	819,790
	4,918,740
	1.000
	819,790
	5.000
	4,098,950
	　

	1.1.2
	井下加速度地震儀(PA-23BH)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	a
	加速度感應器
	6
	套
	419,450
	2,516,700
	1.000
	419,450
	5.000
	2,097,250
	　

	b
	深井安裝附件
	6
	套
	724,050
	4,344,300
	1.000
	724,050
	5.000
	3,620,250
	　

	1.1.3
	地表加速度地震儀(PA-23)
	6
	套
	189,380
	1,136,280
	1.000
	189,380
	5.000
	946,900
	　

	1.1.4
	24位元資料擷取裝置
	12
	套
	528,600
	6,343,200
	2.000
	1,057,200
	10.000
	5,286,000
	　

	1.1.5
	資料擷取裝置儲存備用模組
	6
	套
	19,170
	115,020
	1.000
	19,170
	5.000
	95,850
	　

	1.2
	深井地震站安裝
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2.1
	原廠安裝費用
	1
	式
	1,422,200
	1,422,200
	0.167
	237,507
	0.833
	1,184,693
	　

	1.3
	觀測井、站房及平台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.3.1
	觀測井鑽探及造井
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	a
	鑽探進尺費
	1806
	M
	3,308
	5,974,248
	318.000
	1,051,944
	1,488.000
	4,922,304
	　

	b
	鑽井進尺費
	1782
	M
	3,990
	7,110,180
	318.000
	1,268,820
	1,464.000
	5,841,360
	　

	c
	不銹鋼井管
	1686
	M
	3,990
	6,727,140
	300.000
	1,197,000
	1,386.000
	5,530,140
	　

	1.3.2
	移機費
	6
	式
	31,500
	189,000
	1.000
	31,500
	5.000
	157,500
	　

	1.3.3
	井口平台
	6
	式
	10,500
	63,000
	1.000
	10,500
	5.000
	52,500
	　

	1.3.4
	FRP站房及地震平台
	1
	式
	105,000
	105,000
	　
	　
	1.000
	105,000
	　


	1.3.5
	20呎站房
	0
	站
	105,000
	0
	　
	　
	0.000
	0
	　

	1.3.6
	10呎站房
	3
	站
	84,000
	252,000
	1.000
	84,000
	2.000
	168,000
	　

	1.3.7
	地震儀器平台
	3
	式
	73,500
	220,500
	1.000
	73,500
	2.000
	147,000
	　

	1.3.8
	地下地震室
	2
	式
	84,000
	168,000
	1.000
	84,000
	1.000
	84,000
	　

	1.3.9
	18000BTU冷氣機及配件
	1
	式
	52,500
	52,500
	　
	　
	1.000
	52,500
	　

	1.3.10
	土木管線
	6
	式
	10,500
	63,000
	1.000
	10,500
	5.000
	52,500
	　

	1.3.11
	五金材料
	5
	式
	10,500
	52,500
	　
	　
	5.000
	52,500
	　

	1.3.12
	五金材料(南澳站含不銹鋼架)
	1
	式
	10,500
	10,500
	1.000
	10,500
	0.000
	0
	　

	1.3.13
	GPS站房拆除、圍籬重建
	1
	式
	157,500
	157,500
	1.000
	157,500
	0.000
	0
	　

	1.3.14
	擋土牆工程
	1
	式
	210,000
	210,000
	　
	　
	1.000
	210,000
	　

	1.3.15
	環保公安
	6
	站
	91,560
	549,360
	1.000
	91,560
	5.000
	457,800
	　

	1.3.16
	場地復原
	6
	站
	15,750
	94,500
	1.000
	15,750
	5.000
	78,750
	　

	1.3.17
	井測
	6
	站
	144,375
	866,250
	1.000
	144,375
	5.000
	721,875
	　

	1.3.18
	水準點安置及測量
	6
	站
	18,643
	111,858
	1.000
	18,643
	5.000
	93,215
	　

	1.3.19
	管理、報告費用
	1
	式
	601,948
	601,948
	0.167
	100,525
	0.833
	501,423
	　

	1.4
	除濕、防潮及溫控設備
	6
	站
	20,800
	124,800
	1.000
	20,800
	5.000
	104,000
	　

	1.5
	電源系統及突波保護設備
	6
	站
	294,100
	1,764,600
	1.000
	294,100
	5.000
	1,470,500
	　

	2
	整合及相關硬體
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2.1
	中心端新增硬體
	3
	套
	191,600
	574,800
	　
	　
	3.000
	574,800
	　

	2.2
	中心端處理軟體
	1
	套
	911,800
	911,800
	　
	　
	1.000
	911,800
	　

	2.3
	中心端軟體整合安裝訓練(原廠)
	1
	式
	0
	0
	　
	　
	1.000
	0
	　

	2.4
	中心端安裝材料及配件費用
	1
	式
	0
	0
	　
	　
	1.000
	0
	　

	　
	總計A
	　
	　
	　
	52,228,984
	　
	8,878,325
	　
	43,350,659
	　

	　
	逾期天數B
	　
	　
	　
	　
	　
	82
	　
	55
	　

	　
	逾期違約金C=A*3/1000*B
	　
	　
	　
	　
	　
	2,184,068
	　
	7,152,859
	　

	　
	逾期違約金總計D
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	9,336,927

	　
	被告已扣逾期違約金E
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10,445,797

	　
	被告應返還逾期違約金F=E-D
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1,108,870

	　
	原告得請求返還之逾期違約金G=F*0.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	554,435


