附表貳：

| 編號 | 鑑定結果 | 工程名稱 | 后里區義德里、義里里聯合活動中心興建工程 | 單位 | 鑑定數量 （甲） | 契約數量 （乙） | 廠商數量 （丙） | 單價 （丁） | 鑑定－契約數量差 （戊）＝ （甲）－（乙） | 契約5％之數量 （己）＝（乙）×5％ 小數點以下4捨5入 | 逾5％部分之數量 （庚）＝ （戊）─（己） | 逾5％部分數量之價值 （辛）＝（庚）×（丁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項次 | 項目及說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壹. | 營建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 數量不足1 | 壹..2.7 | 中拉力鋼筋及彎紮組立 | KG | 90,310 | 58,384 | 99,790 | 23 | 31,926 | 2,919 | 29,007 | 667,161 |
| 2 | 數量不足2 | 壹..2.8 | 高拉力鋼筋及彎紮組立 | KG | 34,990 | 20,433 | 35,393 | 25 | 14,557 | 1,022 | 13,535 | 338,375 |
| 3 | 數量不足3 | 壹..2.11 | 鋼管鷹架及防護網 | M2 | 1,362 | 684 | 1,446 | 162 | 678 | 34 | 644 | 104,328 |
| 4 | 漏項4 | 新增 | 樓層防墜網 | M | 357 |  | 410 | 200 | 357 |  |  |  |
| 5 | 漏項5 | 新增 | 挑空施工架（旋轉樓梯*2） | M3 | 239 |  | 240 | 380 | 239 |  |  |  |
| 6 | 漏項6 | 新增 | 挑空施工架（3F挑空區） | M3 | 320 |  | 322 | 380 | 320 |  |  |  |
| 7 | 數量不足7 | 壹..2.12 | 內部工作架 | M2 | 447 | 63 | 1,411 | 226 | 384 | 3 | 381 | 86,106 |
|  |  | 壹..4 | 牆面裝修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 數量不足8 | 壹..4.1 | 內牆1：2水泥砂漿粉刷＋貼壁磚（25*40） | M2 | 336 | 285 | 328 | 984 | 51 | 14 | 37 | 36,408 |
| 9 | 數量不足9 | 壹..4.3 | 內牆1：3水泥砂漿粉光＋刷乳膠漆 | M2 | 1,163 | 896 | 1,111 | 565 | 267 | 45 | 222 | 125,430 |
| 10 | 數量不足10 | 壹..4.6 | 外牆1：3水泥沙漿粉刷＋貼射出山形磚 | M2 | 424 | 374 | 515 | 1,042 | 50 | 19 | 31 | 32,302 |
| 11 | 數量不足11 | 壹..4.7 | 外牆1：3水泥沙漿粉刷＋噴塗釉彩花崗石 | M2 | 555 | 538 | 579 | 1,084 | 17 | 27 | 未逾5％ |  |
| 12 | 數量不足12 | 壹..4.9 | 外牆1：3水泥砂漿粉刷＋貼文化石 | M2 | 69 | 60 | 76 | 1,456 | 9 | 3 | 6 | 8,736 |
|  |  | 壹..5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 數量不足13 | 壹..5.4 | 1：3水泥砂漿粉光＋刷乳膠漆 | M2 | 78 | 61 | 89 | 579 | 17 | 3 | 14 | 8,106 |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,406,952 |
| 加計營業稅（稅率5%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,477,300 |